	PRZEDMIAR ROBÓT

	Ul. Nowowiejskiego w Skwierzynie - plac apelowy.

	ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                                                                                    

	Lp
	Podstawa        opisu
	Kod Specyfikacji Technicznej
	Opis
	J.m.
	Obmiar

	1
	D-04.00.00
	 
	  PODBUDOWY      KOD CPV 45233330-1

	1.1
	 
	D-01.01.01
	Odtworzenie  punktów głównych i wysokościowych.
	ha
	0,11

	1.2
	 
	D-04.01.01
	Mechaniczne kopanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 20 cm z wywozem na wysypisko na odległość 5 km i utylizacją.                                    Jezdnia 192,6  miejsca postojowe 125,4 , chodnik 130,7 plac apelowy 697,2
	m2
	1 145,90

	1.3
	 
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III  Jezdnia 192,6  miejsca postojowe 125,4 , chodnik 130,7 plac apelowy 697,2
	m2
	1 145,90

	1.4
	 
	D-04.04.02.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  kamiennego stabilizowanego mechanicznie warstwa  gr.15 cm jezdnia 192,6, miejsca postojowe 125,4.
	m2
	318,00

	2
	D-05.00.00
	 
	NAWIERZCHNIE      KOD CPV 45233220-7

	2.1
	 
	D-05.03.23
	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe gr. 8cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem jezdnia 192,6, miejsca postojowe 125,4. 
	m2
	318,00

	3
	D-08.00.00
	 
	ELEMENTY ULIC      KOD CPV 45233140-2

	3.1
	 
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B 20
	m
	56,80

	3.2
	 
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.   
	m
	35,70

	3.3
	 
	D-08.02.02
	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej kolorowej gr.6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm. Plac apelowy 697,2 chodnik 130,7
	m2
	827,90

	3.4
	 
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm  na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.     
	m
	118,40


