Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia dla zadania :
Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat


     Zatwierdzam :                                                   
                    
dnia 16.07.2010r.
  Burmistrz Skwierzyny
 Arkadiusz Piotrowski
Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

Postępowanie opublikowano :
1. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ………………….. – 2010 z dnia 19.07.2010r.
2. Strona internetowa Gminy www.skwierzyna.samorzady.pl   w dniu 19.07.2010r.
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w dniu 19.06.2010r.










Opracował :









      Ryszard Dąbrowski

Skwierzyna – 2010r
I. Informacja o Zamawiającym
Gmina Skwierzyna

reprezentowana przez

p. Arkadiusza Piotrowskiego – Burmistrza Skwierzyny
ul. Rynek 1
66 – 440 Skwierzyna

tel.( 095 ) 721 65 29,  fax ( 095 ) 721 65 39

e-mail : z.czaplinski@skwierzyna.pl 

województwo lubuskie
powiat międzyrzecki

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest

· p. Zbigniew Czapliński tel ( 095 ) 721 65 32; Marcin Kupiński (095 ) 721 65 29
II. Informacja Ogólne
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. lub e-mailem na adres : zp@skwierzyna.pl  Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ), kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 1.

3. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3.

5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy.
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacja projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na CD można odebrać u p. Zbigniewa Czaplińskiego w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy, a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

10. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. 
15. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą P.z.p.” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25.06.2010r Nr 113 poz. 759 ).

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze zm.),
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 ze zm.);
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 179 poz. 1486);

5) ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.   U. Nr 139 poz. 1323 ze. zm.).

6) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 z późn. zm. ),
7) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zm. ).

9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ).

10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
12) przepisy i wytyczne branżowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
45233120-6, 45233220-7, 45100000-0, 45111000-8, 45233252-0, 45233222-1, 

45233221-4, 45233290-8, 45232410-9, 66.11.00.00-4.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usługa finansowania w zakresie sfinansowania wykonanej inwestycji poprzez wykup wierzytelności pieniężnych przez bank finansujący wykonawcę.

2.1. Roboty budowlane.
Przedmiotem całej inwestycji jest budowa nowych nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulic: ul. Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie. Przebudowywane ulice znajdują się w południowo-zachodniej części Skwierzyny.

We wszystkich ulicach występują licznie nierówności i ubytki w nawierzchni jezdni.

W ulicach znajdują się sieci: wodociągowa; kanalizacji sanitarnej; energetyczna; energetyczna oświetleniowa; gazowa; telekomunikacyjna.

Modernizowane ulice znajduję się w strefie konserwatorskiej .

2.1.1 Ul. Sportowa jest najdłuższą ulicą – około 1330 m. Część drogi jest już

wykonana – około 380m na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Parkowa i

Krótka do skrzyżowania z ul. Łąkową. Cześć objęta zamówieniem kończy się na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 1295F (ul. Bledzewska). Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych oraz do koszar Wojska Polskiego.
Nawierzchnia drogi utwardzona, szutrowa z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania :

Ul. Sportową wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi do wykonania – 953,21m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna ścieralna : podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-16 gr. 6cm; warstwa ścieralna z SMA 0-9,6 gr. 4cm
Zjazdy do posesji należy ograniczyć z każdej strony krawężnikiem betonowym najazdowym na ławie betonowej. Przewiduje się wykonać chodnik prawostronny. Pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku jezdni – 2%. Szerokość chodnika 1,5m.

Z lewej strony jezdni przewiduje się ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m

Zadanie obejmuje również przebudowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia de 90 mm PE, który znajduje się w pasie jezdni nowobudowanej drogi.

Długość nowego odcinka sieci gazowej wynosi 113,09 m.

Długość odcinka sieci gazowej do likwidacji wynosi 110,00 m.

2.1.2 Ul. Jaskółcza długość około 560 m. Część drogi jest już wykonana – około

310m na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkowa do skrzyżowania z ul.

Łąkową. Cześć objęta zamówieniem ma długość około 250 m i kończy się

na skrzyżowaniu ul. Źródlaną. Jezdnia kończy się na skrzyżowaniu z ul. Piaskową. Dalsza część to skarpa obrośnięta krzakami. Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 m. Nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona, miejscami szutrowa z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania.

Ul. Jaskółczą wykonać o szerokości 5,0m do skrzyżowania z ul. Piaskową w hm 1+71,01, następnie na długości 5,5m z prawej strony zwęża się do szerokości 3,5m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi 252,19 m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym. Przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%. Z prawej strony jezdni przewiduje się ściek przykrawężnikowy wykonany 2cm poniżej poziomu jezdni z dwóch pasów kostki betonowej. Chodnik przewiduje się z lewej strony. Na długości do pierwszych

zabudowań należy wykonać o szerokości 1,5m, a następnie do granicy

działki lub cokołu ogrodzenia – szerokość w granicach 2,1-2,3m.

Na odcinku jezdni o szerokości 3,5m przewiduje się opaskę z lewej strony

o szerokości zmiennej 0,6-2,4m dopasowanej do granicy działki lub cokołu

ogrodzenia. Konstrukcja nawierzchni opaski jak zjazdów.

2.1.3 Ul. Łąkowa od strony południowo-wschodniej łączy się z ul. Sportową,

mniej więcej w połowie krzyżuje się z ul. Jaskółczą, a od strony północnej

łączy się z drogą krajową nr 3 (ul. Gorzowska). Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona, miejscami szutrowa

z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania.

Ul. Łąkową, część północna (od ul. Jaskółczej do ul. Gorzowskiej) wykonać o szerokości 3,5m do hm 1+42,02, następnie na odcinku 4,5m rozszerza się z prawej strony do szerokości 5,0m. Długość odcinka drogi objęta zamówieniem wynosi – 166,78m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym z lewej strony, natomiast z prawej krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Z prawej strony jezdni przewiduje się ściek przykrawężnikowy wykonany 2cm poniżej poziomu jezdni z dwóch pasów kostki betonowej. 
Na odcinku jezdni o szerokości 3,5m, od skrzyżowania z ul. Piaskową do

końca tej części ulicy, jako pierwszą warstwę konstrukcyjną należy

zastosować Geowłókninę separacyjno-filtracyjną ze względu na wysoki

poziom wód gruntowych.

2.1.4 Ul. Łąkową, część południowa (od ul. Sportowej do ul. Jaskółczej) wykonać o szerokości 5,0m do hm 0+88,35, następnie na odcinku 4,5m ze względu na istniejący słup energetyczny zwęża się z lewej strony do szerokości 3,5m. Długość odcinka drogi objęta zamówieniem – 108,94m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym na długości jezdni o szerokości 5,0m, dalej krawężnik zwykły uliczny. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik z lewej strony przewiduje się o szerokości 2,0m do momentu
zwężenia drogi, dalej chodnik rozszerza się do szerokości 3,0m i następuje zmiana konstrukcji nawierzchni.

2.1.5 Ul. Piaskowa, Słoneczna, Źródlana od strony północnej łączą się z ul. Jaskółczą, a od strony południowej z ul. Sportową. Ulice zapewniają dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Nawierzchnia ulic – gruntowa utwardzona, miejscami nawierzchnia szutrowa.
Zakres robót do wykonania.

Ul. Słoneczną wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 138,29m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik obustronny o szerokości zmiennej – lewostronny 2,0-2,2m, prawostronny około 2,9m. Konstrukcja nawierzchni jak zjazdów.

Ul. Piaskową wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 154,13m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik obustronny o szerokości zmiennej – lewostronny 2,0-2,2m, prawostronny około 2,8m. Konstrukcja nawierzchni jak zjazdów.

Ul. Źródlaną wykonać o szerokości 3,5m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 159,88m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Z obu stron przewiduje się opaskę jezdni o szerokości zmiennej 0,2-1,5m dopasowanej do granicy działki lub cokołu ogrodzenia. 

Na ulicach: Jaskółcza, łąkowa, Źródlana, Piaskowa, Słoneczna przewiduje się nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego.

Nawierzchnia jezdni: podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm; kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
Wszystkie zjazdy wykonane, jako bramowe z kostki betonowej gr. 8cm i koloru grafit. Wszystkie zjazdy należy ograniczyć obrzeżem betonowym na ławie fundamentowej.

Nawierzchnia zjazdów : tłuczeń kamienny gr. 10cm; podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm Chodnik: podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm; kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm.
2.1.6 Oświetlenie uliczne.

Oświetlenie ulic wykonać linią kablową. Proponowane oprawy np. typu DELLA o mocy 100W, II klasy ochronności na słupach stalowych rurowych z wysięgnikiem. 

2.1.7 Kanalizacja deszczowa.
W zakresie przedmiotu zamówienia przewidywana jest budowa kanałów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, budowa przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym, komorą rozprężną oraz wylotem do rowu, dostosowanie istniejących skrzynek zasuw, komór, studni do nowej niwelety drogi.

W skład kanalizacji deszczowej wchodzą:

1) kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej z rur o średnicach Ø200, 250, 315, 400, 500 mm;

2) przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur o średnicach Ø 200 mm;

3) studnie kanalizacji deszczowej włazowe z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200;

4) studzienki betonowe o średnicy Ø500mm do wpustów deszczowych;

5) wpusty deszczowe jezdniowe żeliwne wpusty ściekowe jezdniowe klasy D400 o wymiarach 420 x 620mm, z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo;

6) zbiorniki retencyjne z osprzętem o wymiarach 1,2x64,8x1,04 każdy;

7) przepompownia wód deszczowych z osprzętem;

8) rurociąg tłoczny o średnicy Ø180 PE100;

9) separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym;

10) wyloty do rowów przydrożnych.

2.2. Usługa finansowa.

Usługa finansowania polegać będzie na sfinansowaniu wykonanych robót poprzez dokonanie wykupu wierzytelności bądź skredytowanie przez wykonawcę i zapewnienie Zamawiającemu możliwość wieloletniej spłaty. Sfinansowanie wykonanych robót będzie obejmowało należności zawierające wartość wykonanych robót wraz z podatkiem VAT oraz należne za okres spłaty odsetki na warunkach określonych poniżej.

2.2.1 Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że : 
1) podpisze umowę o wykup wierzytelności lub sfinansowanie wykonanej inwestycji z Bankiem, który będzie finansował wykonawcę,

2) sfinansowaniem objęte będą poszczególne części zamówienia ( przez co należy rozumieć roboty, jako części wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego będącego załącznikiem do oferty i umowy ) oraz faktura końcowego rozliczenia wystawiona po zakończeniu i końcowym odbiorze robót, 
3) sfinansowanie za poszczególne faktury ( faktury przejściowe za wykonanie części robót i faktura końcowa ) następować będzie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia przekazania do wykupu dla wykonawcy faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

4) faktury za wykonanie części robót oraz faktura końcowego rozliczenia, stanowiące odrębne wierzytelności, wystawiane będą na podstawie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania i odbioru robót, 

5) sfinansowanie wykonanych robót wg zasad jw. może być dokonane wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ze zm. ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru wykonanych robót, 

6) spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego w ratach kwartalnych przez okres 15 lat licząc od daty wykupu pierwszej wierzytelności,
7) odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy, 

8) stawka WIBOR 1M ustalana będzie na zasadach określonych w regulaminie Banku, który sfinansuje wykonane roboty,
9) przyjęta w ofercie wykonawcy stawka referencyjna WIBOR może ulec zmianie, tylko i wyłącznie, jeżeli zmiana ta będzie dla Zamawiającego korzystna,
10) w przypadku powstania konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, Bank może dokonać sfinansowania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2.2.2 Informacje i zastrzeżenia dodatkowe : 

1) Zamawiający przewiduje karencję w spłacie rat kapitałowych, która będzie obejmować okres wykonania robót oraz do 30.09.2011r,
2) rozpoczęcie spłaty odsetek w okresie karencji następować będzie w miesiąc po dokonaniu sfinansowania lub wykupu wierzytelności (z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt. 2.2.1 ppkt. 2),
3) rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi po zakończeniu okresu karencji,
4) Zamawiający zamierza dokonywać spłaty odsetek, a następnie kapitału na ostatni dzień  miesiąca każdego kwartału,
5) w przypadku, kiedy płatność raty kapitałowej i odsetkowej będzie przypadać na dzień/dni  wolne od pracy, to płatność nastąpi w następny dzień roboczy po ustalonej dacie spłaty,

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Banku bez naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat, jeżeli wystąpią okoliczności umożliwiające przyspieszoną spłatę zobowiązania wobec Banku,

7) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji i innych opłat przez Bank, 

8) umowa o sfinansowanie oraz wszelkie dokonywane w niej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

9) Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie wykonanych robót wyłącznie przez Bank, z którym wykonawca posiada podpisaną umowę na sfinansowanie tego przedmiotu zamówienia lub dla którego Bank wydał bezwarunkową promesę o wykup wierzytelności będących przedmiotem tego zamówienia,
10) wykonawca może dokonać zmiany Banku finansującego go pod warunkiem, że nie zostaną zmienione warunki spłaty określone w niniejszej specyfikacji,

11) Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sfinansowaniem do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w kwartalnych stałych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi.
12) Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność zasad spłaty : 

a) Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym terminem spłaty, 

b) spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na stałych i nie zmiennych warunkach określonych w ofercie wykonawcy, 

c) wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego będzie nieważne,

d) przez umowny termin regulacji zobowiązania rozumie się dokonanie przekazania środków na wskazany rachunek bankowy.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ze zmianami ).

3. Wykonanie robót budowlanych.

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, (przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze ), wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 
2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego.
3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.
4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
5) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

6) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 
7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
8) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów.
g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań,

9) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
10) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
11) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 
12) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :
1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.
2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
13)  Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.
4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projekcie budowlanym, projektach wykonawczych ( dalej zwanych dokumentacją projektową ), a także w zastrzeżeniach wynikających z wydanej decyzji pozwolenia na budowę.

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej i których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 
3. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

4. Postawą ustalenia wynagrodzenia ( ceny brutto oferty ) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej,  wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. 
6. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót ( świadectwo przejściowe ).  Harmonogram rzeczowo – finansowy może ulec zmianie w trakcie wykonywania robót, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmiany.

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy dla celów realizacji i rozliczania robót będzie sporządzony przez wykonawcę przed zawarciem umowy szczegółowo i dostosowany do aktualnych terminów.
8. Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować na podstawie tabeli elementów scalonych zawierającej poszczególne elementy technologiczne wykonywania robót o stopniu szczegółowości wg dokumentacji projektowej z uwzględnieniem uwarunkowań :
a) pierwsza faktura może być złożona do Zamawiającego po wykonaniu robót przygotowawczych,

b) kolejne faktury za poszczególne części wykonania robót budowlanych mogą być wystawiane za wykonaną część ( element ) możliwą do odbioru zgodnie z postępem robót, ale nie częściej, jak jedna faktura na miesiąc,

c) faktura końcowego rozliczenia powinna być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 10 % całkowitej ceny ofertowej i może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót bez usterek,
9. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki jego przeznaczenia.
10. Spłata zobowiązania wobec Banku, który finansował wykonawcę i dokonał wykupu wierzytelności będzie realizowana na podstawie harmonogramu spłaty, którego zasady sporządzenia zostały określone w niniejszym rozdziale w pkt. 2.2.

11. Zasady sporządzenia harmonogramu spłaty :

a) podstawą sporządzenia harmonogramu spłaty jest harmonogram rzeczowo – finansowy,

b) podstawą ustalenia wartości zobowiązania ( Wz ) podlegającej sfinansowaniu jest cena brutto oferty, 
c) wysokość stałej ( przez cały okres spłaty ) raty kapitałowej (Rk ) należy obliczyć :

Rk = Wz : 60 kwartałów
d) poszczególne kwoty raty podlegającej wykupowi będą składać się z Rk oraz odsetek liczonych od powstałego zobowiązania czyli każdej kolejnej wykupionej faktury, za okres karencji i okres spłaty kapitału,
e) kolejne faktury wystawiane za wykonane części robót będą narastająco tworzyły kwotę kapitału podlegającą wykupowi .
12. Budowa robót drogowych na drogach gminnych jest wykonywaniem zadania własnego Gminy i nie jest transakcją handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ), który stanowi :
   Art. 2. Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy art. 5 i art. 6 oraz kolejne ww. ustawy.

5. Dostępność dokumentacji projektowej.
1) Dokumentacja projektowa kompletna w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego u p. Zbigniewa Czaplińskiego w dniach roboczych w godzinach służbowych.

2) Z uwagi na możliwości wystąpienia trudności technicznych w odtworzeniu dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Gminy www.bip.skwierzyna.samorzady.pl  , Zamawiający na wniosek wykonawcy prześle nieodpłatnie, kompletną dokumentacje projektową zamieszczoną na CD.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:  

1) rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia –  do 30.06.2011r
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :   
1) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie :

a)   wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (tj. w okresie 07.07.2005 – 07.07.2010), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie budowy, przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami, a także wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej ( może być udokumentowanie w jednym lub dwóch zadaniach ),

b)   wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie I niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia w zakresie przedstawionym w ppkt. 2 lit. a, b, ale przede wszystkim oddanie do dyspozycji wykonawcy osoby odpowiedzialnej za kierowanie budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i która uczestniczyła, jako kierownik budowy w robotach przedstawionych w referencjach albo zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy kierownika budowy i wzięcia udziału w realizacji  części lub całości zamówienia),
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 
Jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także podmiot ten wypełni warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.3 SIWZ, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, co oznacza, że  dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 
Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpowiednie oświadczenie;

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

b) kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

c) kierownika robót z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,

d) pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, drogowej, układania nawierzchni z kostki brukowej, montażu sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej;

e) kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku, w szczególności przedstawi spełnianie warunku za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 8, 9 SIWZ,
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia dla wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na czas jego realizacji  oraz przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 8, 9 SIWZ, 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 
3)   sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 1.500.000 zł, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. 
Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie wymienionego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany będzie do przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 10, dotyczącej tych podmiotów.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.
4)   braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy.

Wykonawcy posiadający siedzibę poza terytorium Polski zobowiązani są przedstawić do oferty :

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.  Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo​wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo​wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

    2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy;
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa :

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

4) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika);

5) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
6) oświadczenie o dysponowaniu lub możliwości dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi dla wykonawcy, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie;

9) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 1.1), że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1.3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
2. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .
2) Osoby fizyczne - w celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
4) Kopia dowodu wniesienia wadium.
5) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robot opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 4 ppkt. 7, 8.
6) Harmonogram spłaty sporządzony wg zasad określonych w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 11 specyfikacji.
7) Dokument potwierdzający sfinansowanie wykonanych robót, którym może być promesa kredytowa Banku dla wykonawcy na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zawierająca warunki spłaty określone w rozdziale IV specyfikacji lub prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Dokumenty powyższe nie mogą mieć charakteru intencyjnego. Dokumenty te muszą jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności ( sfinansowania ) objętej niniejszym zamówieniem i nie mogą zawierać innych klauzul zobowiązaniowych Zamawiającego niż te, które ujęte zostały w niniejszej specyfikacji.
8) Kosztorys ofertowy ( stosownie dla części zamówienia ) opracowany metodą uproszczoną na podstawie:
b) dokumentacji projektowej, STWiOR i zastrzeżeń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę,
c) wytycznych określonych w niniejszej Specyfikacji,
d) wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.
wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga 
Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny Zamawiającemu do :

a) rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót,
b) porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia,
c) stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany z użyciem materiałów i urządzeń potwierdzających wymagania Zamawiającego co do sposobu wykonania.
10) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom.
11) Zobowiązanie wykonawcy w sprawie sposobu utylizacji lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii;

2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo;
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.3 i 1.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

4. Uzupełnianie dokumentów.

1) W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów oferta wykonawcy i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 
3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

5)  Wykonawca, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełni brakujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 albo uzupełni je, ale oświadczenia lub dokumenty nie będą potwierdzały spełnianie warunków udziału w postępowaniu może utracić wadium.
VIII. Wymagania dotyczące wadium

1) Wysokość wadium ustala się w kwocie 60.000 złotych, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
Bank : Bank Spółdzielczy SANTOK oddział w Skwierzynie
Nr rachunku : 59 83720008 0005 6166 2000 0003
 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:  

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

2) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

3) Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

4) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 
5) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
a. nazwa i adres Zamawiającego;

b. określenie przedmiotu zamówienia;

c. nazwę i adres Wykonawcy.

6) Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert. 
7) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia.
11) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12) W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
13) Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, 
b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
c) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko​nania umowy,
e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.
X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

	Adres Zamawiającego 

„Oferta – Przetarg na :
Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

nie otwierać przed 13.08.2010 r. godz. 11:00
Adres składającego ofertę


1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
2. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie);
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

3. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej. 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 13.08.2010r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia13.08.2010r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim, sala konferencyjna.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w ust. 4.

7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie.

8. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlany i projekty wykonawcze. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. 
3. Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 
5. Cena ofertowa powinna obejmować także:
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) poniesienie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej, wody oraz pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody podczas realizacji zadania,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
4) naprawienie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 
5) wykonanie dokumentacji określonej w rozdziale III pkt. 3 ppkt. 8 SIWZ,
6) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

7) koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

8) koszty zajęcia pasa drogowego, które stanowią ciężar wykonawcy.

6. Ceną oferty jest kwota, na którą składają się :

1) cena wykonania robót budowlanych ( kwota netto i podatek VAT ),

2) odsetki od kapitału ( wszystkie faktury przejściowe i fakturę końcowego rozliczenia robót liczone za okres 15 lat – z uwzględnieniem okresu karencji. Odsetki ( tylko na potrzeby oceny ofert ) należy obliczyć dla WIBOR 1M z dnia 06.08.2010r
7. Wskazanym jest aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) jeżeli kwota netto obliczona została poprawnie i poprawnie przyjętą stawkę podatku VAT, a błędnie obliczono cenę, Zamawiający poprawi błędnie obliczoną wartość podatku VAT i poprzez dodanie obu składników poprawi cenę.

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. Przyjmuje się, że:

a) prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób i metodę jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
10. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.
3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

11. Rażąco niska cena:

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamó​wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego, przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia        – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych oraz odsetki  liczone co kwartał przez Bank dokonujący wykupu wierzytelności przez okres 15 lat wg. WIBOR 1M z dnia 06.08.2010r 

Oferta – na daną część, z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C
- liczba punktów za cenę ofertową

C min
- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad
- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy P.z.p. 

1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców faxem podając w szczególności:

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie działanie miało miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie  miało miejsce;

d) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

b) na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3), jeżeli :

a) złożono tylko jedną ofertę, 

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy :

1) przedstawi uwierzytelnione kopie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, które będą potwierdzały spełnianie warunków określonych dla tych osób przez Zamawiającego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedstawią oryginał umowy konsorcjum zawarty w celu wspólnego wykonania zamówienia.

3) przedstawi projekty umów z podwykonawcami do akceptacji przez Zamawiającego.

4) opracuje i przedstawi uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania wykonanych robót opracowany na dzień zawarcia umowy,
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej zamówienia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko​nania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko​nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed​siębiorczości.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;
2) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie; 

3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie;
4) termin ważności.

6. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie​niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

11. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
13. Kwota, o której mowa w ust. 11, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.
5. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.
6. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu. 

7. Jeżeli wybrany wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie stawi się do zawarcia umowy i nie wyjaśni powodów braku możliwości przystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wykona czynności przewidziane w rozdziale XIII pkt. 2 ppkt. 5 niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacja wykonawcy

4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

5) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

6) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2.
2. Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
15) Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 
17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 
18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 
19) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
20) Koszty postępowania odwoławczego:
a)  w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:
· ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
· znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:

· odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,
· wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.
21) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 P.z.p.,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 P.z.p,

nr 4 – wykaz wykonanych robót,

nr 5 – personel wykonawcy,

nr 6 – wzór umowy,

nr 7 –  dokumentacja projektowa ( projekt budowlany i projekty wykonawcze ) + przedmiary robót + STWiOR ) 

Wykaz dokumentów, które są zamieszczone na stronie internetowej www.skwierzyna.samorzady.pl 
1. uchwała budżetowa na 2008r wraz z opinią RIO,

2. uchwała budżetowa na 2009r wraz z opinią RIO,

3. uchwała budżetowa na 2010r wraz z opinią RIO ,
4. sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2009r

5. prognoza zadłużenia na okres min. 10 lat

6. uchwała o powołaniu Burmistrza,

7. uchwała o powołaniu Skarbnika

8. zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami.

9. uchwała o podjęciu zamierzenia inwestycyjnego ze spłatą w okresie wieloletnim

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..
nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Skwierzyna

reprezentowana przez

p. Arkadiusza Piotrowskiego – Burmistrza Skwierzyny

siedziba Urzędu Miasta i Gminy

ul. Rynek 1

66 – 440 Skwierzyna

3. Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

	Kwota netto
	Podatek VAT


	Kwota odsetek 

(za okres spłaty)

Liczona wg zasad określonych w rozdz. IV pkt. 4 ppkt. 11
	CENA

Brutto

( 1 + 2 + 3 )

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Słownie cena brutto : ………………………………………………………………………………

3.1. Wielkość marży doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M : ……… %

4. Oświadczenia Wykonawcy:

1) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........
2) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi za wady na okres 24 miesięcy, a na zainstalowane urządzenia udzielam gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, ale na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,
3) zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej uwag,
4) zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do specyfikacji wzorze umowy,
5) uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

6) zobowiązują się w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ……………………, w formie ………………………………………… 

7) poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

8) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………

7. Inne informacje wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na :

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego niezbędne do wykonania zamówienia,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.
..........................., dnia ..................2010 r.     
                   

                            ......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.
Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

	


Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na :

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

I oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/ mnie nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2010 r.     
......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

	Lp.
	Nazwa zamawiającego
	Rodzaj i zakres :

robót budowlanych, usług sfinansowania wykonanych robót
	Wartość robót budowlanych
	Termin realizacji

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


..........................., dnia ..................2010 r.     
......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
Załącznik nr 5

PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania
( kierownictwo budowy ) 
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Przewidywana rola

w realizacji zamówienia

	1

	
	Kierownik budowy

	2
	
	Kierownik robót sanitarnych


Uwaga: do formularza należy dołączyć informację dotyczącą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego ( krótkie CV zawodowe ) kierownika budowy oraz kierownika robót
..........................., dnia ..................2010 r.     
......................................................                                                                       
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
 Załącznik Nr 6
WZÓR UMOWY                     

UMOWA Nr ........ / 2010r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Skwierzyna ul. Rynek 1 w Skwierzynie reprezentowaną reprezentowanym przez :

p. Arkadiusza Piotrowskiego – Burmistrza Skwierzyny
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. …………………………..
NIP - ……………………………………………….

REGON ………………………………….

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym
a 

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale zakładowym, NIP …………………………………….., REGON ……………………..
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
reprezentowane przez :

p. ................. 

p. ......................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

(przedmiot umowy)
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące 

Budowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w ulicach : Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi ( dalej zwanych dokumentacją projektową ) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR ), a także w zastrzeżeniach wynikających z wydanej decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z wiedzą i sztuka budowlaną.

4. Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane oraz usługa w zakresie sfinansowania wykonanej inwestycji z umożliwieniem jej spłaty przez okres 15 lat.

5. Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane :
Przedmiotem całej inwestycji jest budowa nowych nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulic: ul. Sportowa, Łąkowa, Słoneczna, Piaskowa, Źródlana, Jaskółcza w Skwierzynie. Przebudowywane ulice znajdują się w południowo-zachodniej części Skwierzyny.

We wszystkich ulicach występują licznie nierówności i ubytki w nawierzchni jezdni.

W ulicach znajdują się sieci: wodociągowa; kanalizacji sanitarnej; energetyczna; energetyczna oświetleniowa; gazowa; telekomunikacyjna.

Modernizowane ulice znajduję się w strefie konserwatorskiej .

1. Ul. Sportowa jest najdłuższą ulicą – około 1330 m. Część drogi jest już

wykonana – około 380m na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Parkowa i

Krótka do skrzyżowania z ul. Łąkową. Cześć objęta zamówieniem kończy się na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 1295F (ul. Bledzewska). Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych oraz do koszar Wojska Polskiego.
Nawierzchnia drogi utwardzona, szutrowa z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania :

Ul. Sportową wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi do wykonania – 953,21m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna ścieralna : podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0-16 gr. 6cm; warstwa ścieralna z SMA 0-9,6 gr. 4cm
Zjazdy do posesji należy ograniczyć z każdej strony krawężnikiem betonowym najazdowym na ławie betonowej. Przewiduje się wykonać chodnik prawostronny. Pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku jezdni – 2%. Szerokość chodnika 1,5m.

Z lewej strony jezdni przewiduje się ścieżkę rowerową o szerokości 2,5m

Zadanie obejmuje również przebudowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia de 90 mm PE, który znajduje się w pasie jezdni nowobudowanej drogi.

Długość nowego odcinka sieci gazowej wynosi 113,09 m.

Długość odcinka sieci gazowej do likwidacji wynosi 110,00 m.

2. Ul. Jaskółcza długość około 560 m. Część drogi jest już wykonana – około

310m na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkowa do skrzyżowania z ul.

Łąkową. Cześć objęta zamówieniem ma długość około 250 m i kończy się

na skrzyżowaniu ul. Źródlaną. Jezdnia kończy się na skrzyżowaniu z ul. Piaskową. Dalsza część to skarpa obrośnięta krzakami. Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 m. Nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona, miejscami szutrowa z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania.

Ul. Jaskółczą wykonać o szerokości 5,0m do skrzyżowania z ul. Piaskową w hm 1+71,01, następnie na długości 5,5m z prawej strony zwęża się do szerokości 3,5m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi 252,19 m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym. Przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o pochyleniu 2%. Z prawej strony jezdni przewiduje się ściek przykrawężnikowy wykonany 2cm poniżej poziomu jezdni z dwóch pasów kostki betonowej. Chodnik przewiduje się z lewej strony. Na długości do pierwszych

zabudowań należy wykonać o szerokości 1,5m, a następnie do granicy

działki lub cokołu ogrodzenia – szerokość w granicach 2,1-2,3m.

Na odcinku jezdni o szerokości 3,5m przewiduje się opaskę z lewej strony

o szerokości zmiennej 0,6-2,4m dopasowanej do granicy działki lub cokołu

ogrodzenia. Konstrukcja nawierzchni opaski jak zjazdów.

3. Ul. Łąkowa od strony południowo-wschodniej łączy się z ul. Sportową,

mniej więcej w połowie krzyżuje się z ul. Jaskółczą, a od strony północnej

łączy się z drogą krajową nr 3 (ul. Gorzowska). Ulica zapewnia dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona, miejscami szutrowa

z masą asfaltową.

Zakres robót do wykonania.

Ul. Łąkową, część północna (od ul. Jaskółczej do ul. Gorzowskiej) wykonać o szerokości 3,5m do hm 1+42,02, następnie na odcinku 4,5m rozszerza się z prawej strony do szerokości 5,0m. Długość odcinka drogi objęta zamówieniem wynosi – 166,78m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym zwykłym ulicznym z lewej strony, natomiast z prawej krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Z prawej strony jezdni przewiduje się ściek przykrawężnikowy wykonany 2cm poniżej poziomu jezdni z dwóch pasów kostki betonowej. 
Na odcinku jezdni o szerokości 3,5m, od skrzyżowania z ul. Piaskową do

końca tej części ulicy, jako pierwszą warstwę konstrukcyjną należy

zastosować Geowłókninę separacyjno-filtracyjną ze względu na wysoki

poziom wód gruntowych.

4. Ul. Łąkową, część południowa (od ul. Sportowej do ul. Jaskółczej) wykonać o szerokości 5,0m do hm 0+88,35, następnie na odcinku 4,5m ze względu na istniejący słup energetyczny zwęża się z lewej strony do szerokości 3,5m. Długość odcinka drogi objęta zamówieniem – 108,94m. Nawierzchnia ulicy i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym na długości jezdni o szerokości 5,0m, dalej krawężnik zwykły uliczny. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik z lewej strony przewiduje się o szerokości 2,0m do momentu
zwężenia drogi, dalej chodnik rozszerza się do szerokości 3,0m i następuje zmiana konstrukcji nawierzchni.

5. Ul. Piaskowa, Słoneczna, Źródlana od strony północnej łączą się z ul. Jaskółczą, a od strony południowej z ul. Sportową. Ulice zapewniają dojazd do posesji domów jednorodzinnych. Nawierzchnia ulic – gruntowa utwardzona, miejscami nawierzchnia szutrowa.
Zakres robót do wykonania.

Ul. Słoneczną wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 138,29m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik obustronny o szerokości zmiennej – lewostronny 2,0-2,2m, prawostronny około 2,9m. Konstrukcja nawierzchni jak zjazdów.

Ul. Piaskową wykonać o szerokości 5,0m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 154,13m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Chodnik obustronny o szerokości zmiennej – lewostronny 2,0-2,2m, prawostronny około 2,8m. Konstrukcja nawierzchni jak zjazdów.

Ul. Źródlaną wykonać o szerokości 3,5m. Długość drogi objęta zamówieniem wynosi – 159,88m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym. Przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o pochyleniu 2%. Z obu stron przewiduje się opaskę jezdni o szerokości zmiennej 0,2-1,5m dopasowanej do granicy działki lub cokołu ogrodzenia. 

Na ulicach: Jaskółcza, łąkowa, Źródlana, Piaskowa, Słoneczna przewiduje się nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego.

Nawierzchnia jezdni: podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm; podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm; kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm
Wszystkie zjazdy wykonane, jako bramowe z kostki betonowej gr. 8cm i koloru grafit. Wszystkie zjazdy należy ograniczyć obrzeżem betonowym na ławie fundamentowej.

Nawierzchnia zjazdów : tłuczeń kamienny gr. 10cm; podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm Chodnik: podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm; kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm.
6. Oświetlenie uliczne.

Oświetlenie ulic wykonać linią kablową. Proponowane oprawy np. typu DELLA o mocy 100W, II klasy ochronności na słupach stalowych rurowych z wysięgnikiem. 

7. Kanalizacja deszczowa.
W zakresie przedmiotu zamówienia przewidywana jest budowa kanałów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych, budowa przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym, komorą rozprężną oraz wylotem do rowu, dostosowanie istniejących skrzynek zasuw, komór, studni do nowej niwelety drogi.

W skład kanalizacji deszczowej wchodzą:

1. kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej z rur o średnicach Ø200, 250, 315, 400, 500 mm;

2. przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur o średnicach Ø 200 mm;

3. studnie kanalizacji deszczowej włazowe z kręgów betonowych o średnicy Ø 1200;

4. studzienki betonowe o średnicy Ø500mm do wpustów deszczowych;

5. wpusty deszczowe jezdniowe żeliwne wpusty ściekowe jezdniowe klasy D400 o wymiarach 420 x 620mm, z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo;

6. zbiorniki retencyjne z osprzętem o wymiarach 1,2x64,8x1,04 każdy;

7. przepompownia wód deszczowych z osprzętem;

8. rurociąg tłoczny o średnicy Ø180 PE100;

9. separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym;

10. wyloty do rowów przydrożnych.

§ 2

1. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego Dziennika  Budowy wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie procesu budowlanego  nastąpi w terminie  do ................. 2010 roku.

2. Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy ustala się na  dzień .................... 2010 roku.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień – 30.10.2010r
4. Termin zakończenia spłaty wykonanej inwestycji ustala się na okres 15 lat licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego pierwszej sprawdzonej i zatwierdzonej do rozliczenia faktury.

5. Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli roboty zostaną odebrane bez usterek.
§ 3

(obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

2) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

3) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,
4) wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

5) przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia  i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

6) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

7) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dozoru mienia 
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

8) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

9) ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

10) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji  — przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów  na koszt własny Wykonawcy,

12) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

13) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

14) odtworzenia na własny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

15) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

16) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, 
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

17) opracowania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu robót,

18) przygotowania po wykonaniu robót na własny koszt wszelkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych opinii, certyfikatów i uzgodnień w celu złożenia ich do organu nadzoru budowlanego,

19) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

20) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru,

21) po zakończeniu robót budowlanych a przed odbiorem ostatecznym Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót ziemnych w zakresie kanalizacji deszczowej pod nadzorem archeologicznym i postępowania zgodnie z postanowieniami wynikającymi z decyzji WKZ w Zielonej Górze.

3. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązującej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

6. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.
7. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych 
w  dokumentacji technicznej będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

8. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w ciągu 4  dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

9. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,  świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

10. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów 
i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

12.  Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
1) instrukcje ( w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

 2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

3) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta. 

13. Wykonawca, jako Zbywca zapewni warunki spłaty wykonanych robót na zasadach określonych w rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 4

(obowiązki Zamawiającego)

 1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,
b) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz 
z decyzjami administracyjnymi,
c) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami,
d) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,  
f) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

g) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
h) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,
i) podpisania umowy lub oświadczenia o wykupie wierzytelności z Bankiem wskazanym w ofercie wykonawcy albo do podpisania zobowiązania, że uzna dług związany ze sfinansowaniem do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur przejściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w okresie karencji i spłaty kapitału w kwartalnych stałych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia.
3. Zamawiający podpisze deklarację wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe.
§ 5

(wynagrodzenie)

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę ..................................  złotych brutto słownie: ......................................................................, 
w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.
3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
4. Podstawą rozliczenia wykonania robót i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót sporządzony przez komisję Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury w celu końcowego rozliczenia będzie protokół końcowego odbioru. 

6. Podstawą rozliczania za wykonane roboty przez wykonawcę będzie harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany wg zasad określonych w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 7, 8, 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Rozliczenia za wykonane roboty ( w tym części robót ) będą dokonywane poprzez ich sfinansowanie przez Bank wskazany przez wykonawcę w ofercie.

6. Zamawiający przewiduje karencję w spłacie rat kapitałowych. Karencja w spłacie kapitału obejmować będzie okres wykonywania robót i do 31.01.2011r.
7. Spłata kapitału i odsetek za wykonywanie i wykonanie przedmiotu umowy realizowana będzie przez Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale IV pkt. 2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Wykonawca może dokonać zmiany Banku finansującego go pod warunkiem, że zostaną zachowane wszelkie zasady sfinansowania i rozliczania wykonanych robót, jakie zostały określone w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wykonawcy.
9. Warunkiem rozliczenia Wykonawcy za kolejną część robót jest potwierdzenie przez podwykonawców otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty.
§ 6

1. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające z dokumentacji projektowej, których wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą  a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki przewidzianym dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.

§ 7
(wynagrodzenie częściowe)

Strony uzgadniają następujące warunki częściowego rozliczenia za wykonane i odebrane roboty budowlane :
a) podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół odbioru częściowego stwierdzający prawidłowe wykonanie robót składających się na dany etap budowy,
b) termin wykonania, odbioru częściowego i zapłaty wynagrodzenia częściowego zgodny będzie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonania robót,
c) w przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy,
d) poszczególne części wykonania zamówienia muszą tworzyć element możliwy do odbioru,
e) fakturowanie wykonanych części robót, faktura końcowa i faktura ostatecznego rozliczenia będą dokonywane na zasadach określonych w rozdz. IV pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 8

(podwykonawstwo)
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:
2.
Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ  
z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC w trybie niżej określonym:

1) zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,
2) przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego,
3) zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą,  
4) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
4. Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.
5. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

§ 9
(kary umowne)

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy - karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają, iż suma kar umownych z każdego z tytułów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a nie może przekroczyć 10 % wartości zamówienia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.
§ 10

( osoby funkcyjne budowy )

1. Przedstawicielami Zamawiającego na terenie robót są:

a) p. ……………………………………
b) p. ……………………………………
2. Przedstawiciele Zamawiającego przyjmują na siebie następujące obowiązki:

a) kordynowanie całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

b) przekazanie placu budowy;

c) odebranie placu budowy;

3. Zamawiający wskazuje inspektora nadzoru w osobie p..................................................
4. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan .......................................... powołany pisemnie i wpisany do Dokumentacji Budowy. 
§ 11

(odbiory robót)

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbiorów częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego.

2. Przedmiotem odbiorów jest:

1) roboty budowlane składające się na poszczególne etapy budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym - w przypadku odbiorów częściowych

2) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w Dzienniku Budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż obiekt nadaje się do użytku - w przypadku odbioru końcowego,

3) kompletny obiekt budowlany z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru końcowego usterkami wraz z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na użytkowanie - w przypadku odbioru ostatecznego 
1. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy gotowość robót do odbioru.

2. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

6. Zawiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 
4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

 9. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót pod warunkiem, że zostało już wydane pozwolenia na użytkowanie.

11. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 
w tej czynności,

4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją wykonawczą,

6) wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 
w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze.
§ 12

(gwarancja i rękojmia)
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane 
i gwarancji na zamontowane urządzenia stałe.

2. Termin rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, a na zainstalowane urządzenia termin gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, ale nie krócej niż 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki  (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9  niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad  osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 od daty zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej   5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1tj................. zł (słownie: ………) w formie ......................

2. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy 
w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym robót, natomiast 30 % należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ............. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.
§ 14

(zmiana umowy)

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów  w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających   z umowy.

3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy  specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić  kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia  Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany),

c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód  spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu  wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności  istnienie  podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych.

7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

a) wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

b) konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej.

8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania  organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych  decyzji, zezwoleń,  uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

9) Jeżeli powstały konieczne zmiany  technologiczne, w szczególności :

a) konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne   (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy  przy dotychczasowych założeniach  technologicznych,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych  urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,     

d) konieczności zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie  umożliwiającym  oddanie przedmiotu  umowy do użytkowania, a  Zamawiający  może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu  kosztom. Każde ze wskazanych  w lit. a –d  zmian  może  być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

10) Pozostałe zmiany 

a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie  powodować  zwiększenie  kosztów  wykonania  po stronie  wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy  w kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez  wykonawcę, 

b) jeśli  zmiana  stawki VAT  będzie powodować zmniejszenie  kosztów wykonania  umowy  po  stronie wykonawcy, Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę  kwoty podatku  VAT  do zapłacenia  przez  wykonawcę ,

c)  rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

d) kolizja z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim  przypadku  zmiany  w umowie  zostaną ograniczone  do zmian  koniecznych powodujących  uniknięcie  kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone z zachowaniem  zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy,

e)  zmiany  uzasadnione  okolicznościami, o których  mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem  faktu, że  za rażącą  zostanie uznana strata w wysokości, o  której mowa w art. 397 Ksh.

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15

(odstąpienie od umowy)
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2  bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
§ 16
(postanowienia końcowe)

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) aktualny na dzień zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania robot,
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

       Zamawiający




                                 Wykonawca
















pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy

















pieczęć wykonawcy














PAGE  
2

