                          SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                                WYKONANIA   I  ODBIÓRU  ROBÓT  

OBIEKT :   DOM KULTURY 

ROBOTY:   WYMIANA POKRYCIA  DACHOWEGO

ADRES:      SKWIERZYNA UL. TEATRALNA NR 5    

INWESTOR:  GMINA  SKWIERZYNA  66 -440 SKWIERZYNA
                                   UL. RYNEK  NR 1
OPRACOWAŁ:  INŻ. FERDYNAND  CZERNIAKIEWICZ

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ – CPV – 45212170  - 8
GORZÓW WLKP. SIERPIEŃ 2010 ROK
                     SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

     WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.T. – 00.00.00.  – WYMAGANIA OGÓLNE

S.T. – 01.00.00. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

            S.T. – 01.00.01.  – ROZEBRANIE  SCHODÓW BETONOWYCH

            S.T. – 01.00.02. – ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO  

            S.T. – 01.00.03. – ROZEBRANIE  OŁACENIA

            S.T. – 01.00.04. – ROZEBRANIE WIĘŻBY  DACHOWEJ
            S.T. - 01.00.05. – ROZEBRANIE  OBRÓBEK BLACHARSKICH                                                                                         

            S.T. – 01.00.06. – ROZEBRANIE  ŚCIAN   I   KOMINÓW
S.T. – 02.00.00. – ROBOTY MONTAŻOWE DACHU W OSI F- K
            S.T. – 02.00.01. – WIĘŻBA DACHOWA
             S.T. – 02.00.02. – OŁACENIE  DACHU

             S. T.  – 02.00.03.  –  POKRYCIE  DACHU  DACHÓWKĄ

             S.T. – 02.00.04. – OBRÓBKI  BLACHARSKIE
             S.T. – 02.00.05. – KLAPY DYMOWE
              S.T. – 02.00.06. – WYŁAZ   NA  DACH
               S.T.  – 02.00.07. – ŚCIANKA  DZIAŁOWA Z CEGŁY

S.T. -  03.00.00.  - KOMINY 

               S.T. – 03.00.01. – FUNDAMENTY POD KOMINY
               S.T. – 03.00.02.  - KOMINY

                    SPECYFIKACJA    TECHNICZNA
                                                     S.T. – 00.00.00.

                                         WYMAGANIA  OGÓLNE

                                                 SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

                                                                           - 1 -

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

          robót  .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót .

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych w specyfikacji szczegółowej.

1.4. Określenia podstawowe

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

                                  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w  

                                    toku wykonywania robót.

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

                                           występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

        Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót

        Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

                                        wpisywania przez  wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców   

                                         i innych   dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

                                         potwierdzenia przez inżyniera.

        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

                           specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez inżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji 

                           technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta należy rozumieć, że 

                           zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające 

                           warunki kontraktu.

                           Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich samych lub lepszych 

                          mających   aprobatę  techniczną.

     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja istniejącego zadania 

                                                    Budowlanego.

     Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 

                                                                  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

     Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego stanowiącą odrębną całość konstrukcyjną lub 

                                           technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

                                          techniczno- użytkowych. zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z 

                                          budową, modernizacją  budowli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

        Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

         Dokumentacja projektowa powinna zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  w szczegółowych warunkach umowy.

                                                                                - 2 -

1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T.

       Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać odpowiednich zmian  i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. będą uważane za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, przejścia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inżyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie się stosował do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  fizycznych lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności  zabezpieczające przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  oraz ochrona przed możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie w stanie gotowości  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  

muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

                                                                         - 3 -

trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać   przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno   być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.

· 4 –

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania  materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych  materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie postępu robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na   odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały  wyszczególnione w dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  nadanym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji.

b) Inżynier będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuję na własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem  i niezapłaceniem .

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

- 5 –

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazania inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację

Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.    


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Zlecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

                                                       - 6 -            

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ)
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

a) część ogólna opisującą :

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· sposób zapewnienia bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

· rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń                                                                      

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod    badawczych                                                    

 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

                                                                                   - 7 - 

6.3. Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.                                 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera


Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

                                                                           - 8 - 

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów.

(3)Dokumenty laboratoryjne

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

                                                                                   - 9 -

(4)  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.       Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

                                                                  - 10 -     

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęciu odcinka lub części Robót,

c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia,

d) Świadectwo Wykonania.

8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.


Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

   W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Przejęcia Robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

 Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty:

                                                                       - 11 -

1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub samorządowej,

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu) pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu,

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych,

17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera,

· uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

· datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ). 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru

                                                                              - 12 -

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi:

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami,

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy),

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

 7)  zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

7) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp., 

9) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,

10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

14) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm.

16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

17) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu, 

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

· opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego,

· przygotowanie terenu,

· konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

· przebudowa urządzeń obcych,

18) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

· oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

· przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

                               utrzymywanie płynności ruchu publicznego,
                                            - 13 –

19) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu,

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

20) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

21) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 

3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami

5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

6. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi 

Zmianami.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 2072)

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664)
8. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

                                                                   - 14 -

ST - 01. – 00.00. -   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ST - 01.00.01. -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW 

                                           BETONOWYCH SCHODÓW
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. 00.01.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

0.0.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.01. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          Elementów betonowych  schodów zew.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to bariery zabezpieczające

         i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. Należy przewidzieć urządzenia  do kruszenia betonu

                                                                          - 15 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

 5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.01. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

           Elementów betonowych  schodów
6.     Obmiar robót.
          Rozebranie  elementów  betonowych obmierza się  w m3

7.     Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową  na 

           rozbiórkę  przybudówki  kawiarni. Schody zew z elementów betonowych 

            zdemontować  i rozbić gruz  wywieść  na  wysypisko
           Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            Gruz z rozebranych elementów rozkruszyć i układać w części podziemnej kotłowni 

 8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  polega na  sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania według

             usytuowania w planie,  zgodnie z dokumentacją techniczną. .  

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

                                                                         - 16 -

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

- 17 -
ST - 01. – 00.02. -   ROBOTY ROZBIÓRKOWE POKRYCIA DACHU

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. –00.02.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.02. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          - rozebranie   pokrycia dachu z dachówki karpiówki

         - wywóz gruzu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania  

        zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                              - 18 -                                                          

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.02. -  obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          - rozebranie pokrycia dachu z dachówki  karpiówki

          - wywiezienie gruzu  i utylizacja odpadów

6.     Obmiar robót.
          Rozbiórka pokrycia dachu  w m2,

          Wywiezienie  gruzu  obmierza się w m3

          Utylizacja odpadów  w tonach

7.  Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową  

           szczególną uwagę należy zwrócić na rozbiórki  które należy wykonać ręcznie. 

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            gruz  z dachówek spuszczać przy użyciu rynien   

            Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane 

            Wysypisko. 

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlegają  materiały do ponownego  wbudowania

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                         - 19 -                                                                             

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego 

            rozebrania elementów uprzątnięcia terenu po rozbiórce i wywiezieniu gruzu.

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                  - 20 -

ST - 01. – 00.03. -   ROZEBRANIE  OŁACENIA DACHU

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. –00.03.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.03. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          - rozebranie  ołacenia dachu

          - wywóz gruzu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania  

        zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                       - 21 -          

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.03. -  obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          - rozebranie ołacenia dachu 

          - wywiezienie gruzu  i utylizacja odpadów

6.     Obmiar robót.
          Rozbiórka ołacenia  dachu w m2,

          wywiezienie  gruzu  obmierza się w m3

          Utylizacja odpadów  w tonach

Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową  

           szczególną uwagę należy zwrócić na rozbiórki  które należy wykonać ręcznie. 

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane 

            Wysypisko lub spalić.

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlega konstrukcja do której  były przybite  łaty  

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                    - 22 -

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego 

            rozebrania elementów uprzątnięcia terenu po rozbiórce i wywiezieniu gruzu lub 

            spalenie elementów drewnianych.

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                      - 23 -
ST - 01. 00.04. -   ROBOTY ROZBIÓRKOWE KONSTRUKCJI DACHU

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. 00.04.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.04. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

         - rozebranie   elementów dachu – więżby  dachowej  drewnianej

         - wywóz gruzu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania  

        zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                        - 24 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.04. -  obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

          - rozebranie konstrukcji drewnianej dachu 

          - wywiezienie gruzu 

6.     Obmiar robót.
           Rozbiórka elementów dachu obmierza się w m2 powierzchni dachu,

           Wywiezienie  gruzu  obmierza się w m3

7.     Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z  sztuką budowlaną. 

          Po rozebraniu   pokrycia  z dachówki  należy  rozebrać ołacenie  dachu a następnie

          Zdemontować  konstrukcje drewnianą  więżby dachowej

           Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane 

            wysypisko

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlega uporządkowanie terenu po rozbiórkach

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                              - 25 -

9.      Odbiór robót 

              Odbiór  robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego 

            rozebrania elementów uprzątnięcia terenu po rozbiórce i wywiezieniu gruzu.

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy            

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                                  - 26 -

ST - 01. – 00.05. -   ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBRÓBEK  

                                                        BLACHARSKICH

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. –00.05.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.05. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

         - rozebranie obróbek blacharskich

         - rozebranie rynien i rur spustowych

         - wywóz gruzu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania  

        zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                             - 27 -               

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.-00.05. -  obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

           - rozebranie obróbek blacharskich 

           - wywiezienie gruzu  i utylizacja odpadów

6.     Obmiar robót.
          Rozbiórka  obróbek blacharskich w m2,

          Rozebranie rynien i rur spustowych w m

          Wywiezienie  gruzu  obmierza się w m3

          Utylizacja odpadów  w tonach

Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową  

           szczególną uwagę należy zwrócić na rozbiórki  które należy wykonać ręcznie. 

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane 

            Wysypisko. Materiały do uzyskania jak rynny  i rury  spustowe    rozbierać 

             Ostrożnie  i po rozebraniu oczyścić i zabezpieczyć przed  uszkodzeniem.

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlegają  elementy drewniane po rozebraniu obróbek

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                         - 28 -          

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu wykonania prawidłowego 

            rozebrania elementów uprzątnięcia terenu po rozbiórce i wywiezieniu gruzu.

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                          - 29 -
S.T. - 01.00.06. -  ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI  ŚCIAN I  KOMINÓW
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 01. 00.06.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   robót  rozbiórkowych  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.06. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

           -  rozebranie  ścian  i kominów murowanych    z  cegły

          - wykucie z ścian ościeżnic drzwiowych  i okiennych

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5. Określenia podstawowe

         Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne 

         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót rozbiórkowych to stemple i deskowania  

        zabezpieczające oraz rusztowania i pomosty.

        Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

        komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

        ochronne

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót  rozbiórkowych oraz wywiezienia gruzu  i ziemi powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                     - 30 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

  5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.06. obejmuję wykonanie robót rozbiórkowych ;

           -  wykucie z ścian ościeżnic  drzwiowych
           - rozebranie  ścian   gr. 38,0 cm i 25,0 cm  i ścianek  gr. 12,0 cm  z cegły
           - rozebranie kominów

           - wywiezienie gruzu 

6.     Obmiar robót.
          Rozebranie  elementów  murowych obmierza się  w m3, ścianek   w m2
          Wykucie   ościeżnic w szt. 

7.  Warunki wykonanie robót 

   Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać 

   niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

           roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową  

           szczególną uwagę należy zwrócić na rozbiórki i wykucia , które należy wykonać 

           ręcznie. 

            Wykucia w ścianach wykonać po zabezpieczeniu wykuwanych otworów nadprożami.

            Roboty należy wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować  

            wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne

            Gruz z rozebranych elementów układać w pryzmy a następnie wywieźć na wskazane 

            wysypisko

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać ich oceny.

            Sprawdzeniu  podlegają  przekucia w ścianach

            Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                           - 31 -

9.      Odbiór robót 

            Odbiór  przekuć w stropach i ścianach polega na  sprawdzeniu prawidłowości ich

             usytuowania w planie,  zgodnie z dokumentacją techniczną. .  

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

         Remonty i modernizacja budynków – poradnik  - praca zbiorowa.

          Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                            -32 -

S.T. – 02.00.00. – MONTAŻ  DACHU  W OSI  F -  K
S.T.– 02. 00. - 01.-  KONSTRUKCJA  DACHU               

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 02. – 00.- 01.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania i odbioru  robót dachowych  - konstrukcji  drewniana dachu  

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02-00.-01. obejmuję wykonanie robót ciesielskich - wykonanie konstrukcji  dachu  więżby  dachowej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Określenia podstawowe

         Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne 

         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania konstrukcji dachu; 

        Krawędziaki , bale, deski 

         Gwoździe, śruby, złącza

          impregnat.  

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty,

         atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.    

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                              - 33 -
4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

  5.     Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-02.-00.-01. obejmuję wykonanie  konstrukcji dachu  i zakresem swym obejmuje;

Wykonanie konstrukcji dachu 

Impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi        

          Uzupełnienie ław  kominiarskich

6.     Obmiar robót.
          Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót  obmierza się  w m2

           Połaci dachu 

7.   Warunki wykonanie robót 
           wykonanie   konstrukcji  drewnianej dachu  krokwiowo – jętkowej na  murłatach
           wykonanie ław kominiarskich

            impregnacja konstrukcji środami oleistymi lub solnymi metodą smarowania

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Przy wykonywaniu prac dachowych należy  szczególna uwagę zwrócić na

             Prawidłowe łączenie  elementów konstrukcyjnych.

             Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wykonana impregnacje elementów 

              Konstrukcyjnych 

             prace  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                        - 34 -      

9.      Odbiór robót 

            Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości  wykonania impregnacji 

            Oraz właściwej wymiany elementów konstrukcji

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -Arkady

 remonty i modernizacja budynków  - Poradnik 

                                                     - 35 -

ST. – 02. 00. - 02. –  OŁACENIE DACHU               

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 02. – 00.- 02
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania i odbioru  robót dachowych  -  konstrukcji dachu  

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02-00.-02 obejmuję wykonanie  ołacenia  dachu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Określenia podstawowe

        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne 

         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót dachowych remontowych; 

         Łaty iglaste

          gwoździe, 
          folia paroprzepuszczalna  

         impregnat.  

          Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty,

         atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.    

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                   - 36 -

  4. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-02.-00.-02 obejmuję wykonanie  ołacenia dachu 

 i zakresem swym obejmuje;

  zamocowanie łat i kontrłat pod pokrycie  dachu

ułożenie  folii izolacyjnej

Impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi        

6.     Obmiar robót.
          Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót  obmierza się  w m2

           Połaci dachu 

7.   Warunki wykonanie robót 
           Na  krokwiach  ułożyć  folie  izolacyjną do krokwi  zamocować kontrłaty  
            a następnie  przybić łaty pod pokrycie dachówką
           impregnacja konstrukcji środami oleistymi lub solnymi metodą smarowania

8.    Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Przy wykonywaniu prac dachowych należy  szczególna uwagę zwrócić na

             Ułożenie kontrłat do  elementów konstrukcyjnych  dachu.

             Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wykonana impregnacje elementów 

              konstrukcyjnych

             prace  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

9.      Odbiór robót 

            Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości  wykonania impregnacji 

            Oraz właściwego wykonania elementów konstrukcji

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

                                                                    - 37 -

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -Arkady

PN-81/B-03150.01  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnyh. Obliczenia 

                                   statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150.02  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnyh. Obliczenia 

                                   statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnyh. Obliczenia 

                                   statyczne i projektowanie. Złącza.

PN – 75/D – 01001​​ – Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

PN – 84/M – 81000​​ – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

PN – 65/D – 01006​​ – Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji.

                                                        - 38 -

ST. –02. 00.  03. -   POKRYCIE  DACHOWE  Z  DACHÓWKI                

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. –02. 00.03.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania i odbioru  robót dachowych  - pokrycia z dachówki 

           zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02.-00.- 03. obejmuję wykonanie robót dekarskich  pokrycia dachowego z dachówki.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5.Określenia podstawowe

         Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne 

         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „

2.  Materiały 

        Zastosowane materiały do wykonania robót dekarskich 

        Dachówka ceramiczna karpiówka. 

        Gąsiory ceramiczne

         Przy  kominach  zamontować  stopnie  kominiarskie doprowadzające do 

         ław  kominiarskich

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty,

         atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.    

3. Sprzęt

Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                       - 39 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.  Wykonanie robót 

5.1.    Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

Specyfikacja Techniczna ST-02.-00.-03. obejmuję wykonanie robót dekarskich  i zakresem swym obejmuje;

 pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki        

6.     Obmiar robót.
          Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót  obmierza się  w m2

           Połaci dachu 

7.   Warunki wykonanie robót 
            ułożenie  łat i  kontrłat

            krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być 

            wykonywane       przy temperaturze powyżej +5°C,

      przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki    

      blacharskie,

      dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty

      wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

     widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 

      pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne odchyłki 

      wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,

      zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być 

      przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza   

      lub      bezpośrednio do łat,

           Ułożenie gąsiorów

           Przy  kominach  zamontować  stopnie  kominiarskie doprowadzające do 

            ław  kominiarskich

            przy rynnach  założyć barierki  śniegowe

                                                            - 40 -         

8.  Kontrola jakości

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Przy wykonywaniu prac dekarskich należy  szczególna uwagę zwrócić na

             Ułożenie dachówki i szczelność pokrycia.

             prace  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

9.      Odbiór robót 

         Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości  wykonania spadków i równości 

            Pokrycia oraz szczelności i zakładów układanych dachówek

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -Arkady

PN-71/B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 
Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania

                                                                 - 41 -

S.T. - 02.00.04.   ROBOTY BLACHARSKIE   

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02.00.04.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania  i odbioru obróbek blacharskich  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.04. obejmuję;

Obróbki blacharskie

Rynny dachowe

Rury spustowe 

Zbiorniczki  przy rynnach

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2. Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania  obróbek blacharskich są;

Blacha  tytanowo  - cynowa
Łączniki systemowe

Uchwyty do rynien  i rur spustowych

Rynny dachowe z blachy  tytanowo  - cynowej półokrągłe fi 150 

         Rury spustowe z blachy tytanowo - cynowej okrągłe fi 120 

         Zbiorniczki przy rynnach z blachytytanowo  - cynowej
                                                          - 42 -            

 3. Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

 4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

  5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

 5.2. Zakres  robót

          Zakres robót   obejmuję:

          Wykonanie obróbek blacharskich  wiatrownic,  pasów  podrynnowych i nadrynnowych

           zamontowanie rynien dachowych 

           zamontowanie rur spustowych  

           osadzenie zbiorniczków odpływowych przy rynnach     

 6. Obmiar robót.
          Jednostką obmiaru  robót według zasad przedmiarowania jest 

         1 m2 obróbek  blacharskich

          rynny i rury spustowe obmierza się w  mb

         zbiorniczki w szt.

 7. Warunki wykonanie robót 
            założenie i umocowanie do podłoża elementów obróbek  wiatrownic

            pasów podrynnowych i    nadrynnowych z zachowaniem zakładek i połączeń

            założenie i umocowanie rynien i rur spustowych

            wykonanie załamań i wpustów

            osadzenie przy rynnach zbiorniczków z obróbkami

8. Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

             materiały do wykonania obróbek blacharskich dachu 

            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 

            Sprawdzić  ułożenie  obróbek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadków

             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

              technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                  - 43 -

9. Odbiór robót 

             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia rynien i rur spustowych z zachowaniem 

             spadków 

             ułożenie obróbek blacharskich ich dokładność  zgodnie  z 

             dokumentacją techniczną  oraz  ich wykonanie z  zachowaniem   

             prawidłowości  wykonania  połączeń i zakładów

             odbioru prawidłowości  wykonania prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 

     PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i 

                                 cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

      PN-84/H –92900. Cynk. Blachy.  

      PN-B- 94701./1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych

      PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych.  

       Instrukcje ITB  

                                                                           - 44 -
S.T. - 02.-00.-05. -   KLAPY DYMOWE. 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02.00.05.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania i odbioru klapy dymowej  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02.00.05. obejmuję;

Osadzenie i uruchomienie klapy dymowej .

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5. Określenia podstawowe

          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje  

          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne . 

2.  Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  są;

Kompletne klapy dymowe typ C o wymiarach  120*120
Materiały  powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty.

3.  Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

4. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                            - 45 -

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.  Zakres  robót

          Zakres robót  obejmuję:

          Zamontowanie  gotowej kompletnej klapy dymowej w 

              konstrukcji nośnej dachu nad klatką schodową  

 6.  Obmiar robót.
          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 kpl 

7. Warunki wykonanie robót 
           w konstrukcji nośnej dachu osadzić gotową kompletna klapę dymową z 

            uszczelnieniem i uruchomieniem mechanizmu.

8.  Kontrola jakości

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa

           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania 

           należy skontrolować montaż klapy i jej szczelność.

           Sprawdzić działanie mechanizmu  uruchomienia    

           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

           warunkami B.H.P.   

9.Odbiór robót 

             Odbiorowi podlega montaż i działanie zamontowanej klapy dymowej

             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności klapy  

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

                                                                         - 46 -

11. Przepisy związane

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r.

      Instrukcja  montażu             

                                                                - 47 -

S.T. – 02.-00.-06.   WYŁAZ  DACHOWY. 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 02-00.-06.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania i odbioru włazu dachowego  zgodnie  z wymogami ST-00-00.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-02-00.06. obejmuję;

Osadzenie włazów dachowych .

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

1.5. Określenia podstawowe

          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje  

          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne . 

2.  Materiały

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  są;

Kompletne włazy dachowe o wym.  80*80 i 100 * 100
Materiały  powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty.

3.  Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                           - 48 -

4. Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.  Zakres  robót

          Zakres robót  obejmuję:

          Zamontowanie  gotowych kompletnych włazów dachowych 

6.  Obmiar robót.
          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru  jest  1  kpl. 

7. Warunki wykonanie robót 
           w konstrukcji istniejącej  dachu osadzić gotowe kompletne włazy dachowe z 

            uszczelnieniem i zabezpieczeniem.

8.  Kontrola jakości

            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa

           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania 

           należy skontrolować montaż włazu i jego szczelność.

           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

           warunkami B.H.P.   

    9.Odbiór robót 

             Odbiorowi podlega montaż włazu dachowego

             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności włazu  

              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

                                                                       - 49 -

11. Przepisy związane

     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r.

      Instrukcja  montażu             

                                                           - 50 -
S.T. –02.00.07- ŚCIANKI MUROWANE

1. Wstęp 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. –02.-00.-07.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru uzupełnienia ścianek z cegły .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy   

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

  Specyfikacja Techniczna ST-02-00.-07. - obejmuję;

   wykonanie ścianek  murowanych z cegły   

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją

  projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz   

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania ścianek 

Cegła  pełna  klasy 15 MPa  

Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w składzie; piasek, cement, wapno   

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i 

        świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania.

3.Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                        - 51 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.Zakres  robót

          Zakres robót  obejmuję:

          Murowanie ścianek działowych z cegły pełnej   

          na zaprawie cementowo – wapiennej gr. ½  cegły . 

6.     Obmiar robót.
          Jednostką  obmiarową  ścian  jest m2

7.   Warunki wykonanie robót 
           Przed przystąpieniem do murowania ścianek   należy dokonać właściwego 

           ustalenia osi ścian. wykonać strzępia  do połączenia z ścianami istniejącymi

           Ścianki  murować na zaprawie cementowej- wapiennej na pełną spoinę

           z  zachowaniem spoin  pionowych grubości od 5 do 15 mm 

           poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania

           zamurowanie   ściany  szczytowej ścianka  gr.  12,0 cm

           Do ścian należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i 

             ważne certyfikaty na ich stosowanie
8. Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

              Po wykonaniu prac murowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących należy zwrócić szczególną uwagę 

            na dokładność wykonania ścianek . 

             prace murowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

            warunkami B.H.P.   

                                                                          - 52 -

 9.      Odbiór robót 

             Odbiór ścianek  polega na sprawdzeniu prawidłowości ich 

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, 

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i 

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11. Przepisy związane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.PN – 65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne

3.PN – 65/B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

                                                      - 53 -
S.T. – 03.00.00.  -  KOMINY  

ST – 03.00.01. - FUNDAMENTY –  STOPY ŻELBETOWE

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.00.01.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru  robót fundamentowych pod kominy.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.01 obejmuję wykonanie stóp fundamentowych pod kominy murowane z cegły, 

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2. Materiały

Materiały użyte do wykonania fundamentów;

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania

Zbrojenie stal StOS/A-O/ fi12 stal konstrukcyjna i fi 6 strzemiona

Beton B 20 w składzie; pospółka, cement   

Lepik  asfaltowy

Papa termozgrzewalna

3.Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                         - 54 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.       Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.   Zakres  robót

          Zakres robót fundamentowych obejmuję:

         Wykonanie wykopów pod stopy  fundamentowe wew budynku

          Deskowanie tradycyjne  stóp fundamentowych

          Zbrojenie  stóp 

          Betonowanie  stóp fundamentowych

         Izolacja   pozioma   i pionowa stóp

6.     Obmiar robót.
          Wykopy pod  stopy  w  m3

          Deskowanie ław  i stóp fundamentowych obmierza się w m2

           Zbrojenie ław i stóp obmierza się w tonach

           Betonowanie ław i stóp obmierza się w m3

            Izolacja   w  m2

7.   Warunki wykonanie robót 
           Przed przystąpieniem do posadowienia stóp  należy dokonać komisyjnego

           Rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych, oraz właściwości 

           fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość warstw nośnych, licząc od  

           poziomu posadowienia stóp.

           Oczyszczenie i wyrównanie podłoża.

           Wytyczenie osi deskowania  przygotowanie i ustawienie deskowania.

            Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu rozebranie oczyszczenie i ułożenie w 

            stosy deskowania. Ułożenie zbrojenia z stali STO z zachowaniem otulin.

            Ułożenie i zagęszczenie betonu żwirowego klasy B20.

            Wyrównanie powierzchni. Pielęgnacja betonu.

             Zaizolowanie poziome  stóp  papą  termozgrzewalna oraz pionowe  lepikiem  

             asfaltowym

             Do fundamentów należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i 

             ważne certyfikaty na ich stosowanie
                                                                            - 55 -        

8.   Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

            Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących.

            Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             Technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

     9.   Odbiór robót 

             Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w 

             planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, odbioru 

             podłoża sprawdzając zgodność warunków wodno – gruntowych z danymi zawartymi 

             w dokumentacji geologicznej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.

             Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, robót zbrojarskich, oraz robót 

             betonowych. właściwe  zaizolowanie  stóp  fundamentowych

             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 

             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  8. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11. Przepisy związane

        E. Dembicki  - Fundamentowanie

        I. Kobiak, W.Stachurski – Konstrukcje żelbetowe T II.

        PN/B – 03264 – 1999 Konstrukcje betonowe

        PN – 63/B – 06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne.

         BN – 73/6736 – 01 – Beton zwykły. Metody badania.  

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                          - 56 -
ST. –03.00.02. – MUROWANIE KOMINÓW Z CEGŁY

1. Wstęp 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 03.-00.-02.
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

          wykonania   i odbioru kominów z cegły pełnej.

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy   

   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

  Specyfikacja Techniczna ST-03-00.-02 obejmuję;

   wykonanie kominów  murowanych z cegły   pełnej 

1.4.    Określenia podstawowe

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i

             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 

             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,,

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

  Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją

  projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz   

  ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  

  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót.

2.Materiały

Materiały użyte do wykonania kominów 

Cegła silikatowa klasy 15 MPa

Cegła pełna  klinkierowa klasy 25 MPa 

Zaprawa cementowo - wapienna marki 5,0 MPa w składzie; piasek, cement, wapno   

        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty i 

        świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania.

3.Sprzęt

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

                                                                            - 57 -

4.Transport

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5.    Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.

5.2.Zakres  robót

          Zakres robót  obejmuję:

           Murowanie kominów z cegły pełnej  silikatowej a ponad dachem z cegły klinkierowej 
            na zaprawie  cementowo – wapiennej  

           spoinowanie ponad dachem zaprawą barwioną

           wykonanie   nakryw betonowych  na kominach                                               

6.     Obmiar robót.
          Jednostką  obmiarową   murowania kominów  jest m3

          Spoinowania w m2 i nakryw  w m2 

7.   Warunki wykonanie robót 
           Przed przystąpieniem do murowania kominów   należy dokonać właściwego 

           ustalenia osi ich usytuowania w planie na  wykonanych stopach żelbetowych
           kominy  murować na zaprawie cementowej- wapiennej na pełną spoinę

           z  zachowaniem spoin  pionowych grubości od 5 do 15 mm 

           poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidłowego wiązania

           kominy ponad dachem murować z cegły klinkierowej i spoinować zaprawą barwioną
           Do ścian należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i 

             ważne certyfikaty na ich stosowanie
  8. Kontrola jakości

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00.

             Po wykonaniu prac murowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 

            metod  kontrolnych niszczących i nieniszczących należy zwrócić szczególną uwagę 

            na dokładność wykonania kominów . 

             prace murowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 

             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 

             warunkami B.H.P.   

                                                                             - 58 -   

9.      Odbiór robót 

             Odbiór ścian  polega na sprawdzeniu prawidłowości ich 

             usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną, 

             odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione i 

             potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu.

11.Przepisy związane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.PN – 65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo – wapienne

3.PN – 65/B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

