	PRZEDMIAR ROBÓT
	

	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PRZEMYSŁOWEJ W SKWIERZYNIE
	

	Lp.
	Nr specyf. techn.
	Opis
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostk. 
	Wartość
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45232130-2
	

	1
	ST 03
	Rozebranie podbudowy z mas mineralno - bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	m2
	78,000
	 
	 
	

	2
	ST 03
	Rozebranie podbudowy z betonu mechanicznie
	m2
	78,000
	 
	 
	

	3
	ST 01
	Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III z wywozem samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km
	m3
	89,040
	 
	 
	

	4
	ST 01
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast.. 1 km . Krotność = 8
	m3
	89,040
	 
	 
	

	5
	ST 01
	Wykopy pod studzienki z wpustami jezdniowymi
	m3
	143,020
	 
	 
	

	6
	ST 01
	Umocnienie pionowych ścian wykopów pod wpusty jezdniowe na studni betonowej wraz z demontażem
	m2
	329,170
	 
	 
	

	7
	ST 01
	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów
	kpl.
	6,000
	 
	 
	

	8
	ST 01
	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m
	kpl.
	6,000
	 
	 
	

	9
	ST 02
	Podłoża pod kanały i obiekty z matariałów sypkich gr. 20 cm - zagęszczenie ręczne do stopnia Id=0,95
	m3
	15,600
	 
	 
	

	10
	ST 02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	56,000
	 
	 
	

	11
	ST 02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	9,000
	 
	 
	

	12
	ST 02
	Studzienki deszczowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z wpustem ściekowym jezdniowym D400 o wym. 420x620 mm
	szt.
	24,000
	 
	 
	

	13
	ST 02
	Włączenie kanalizacji deszczowej do istniejących studni
	szt.
	3,000
	 
	 
	

	14
	ST 02
	Włączenie siodłowe do istniejących kanałów dn 160 mm
	szt.
	20,000
	 
	 
	

	15
	ST 02
	Włączenie siodłowe do istniejących kanałów dn 200 mm
	szt.
	1,000
	 
	 
	

	16
	ST 02
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. Nominalnej do 200 mm
	odc. - 1 prób
	24,000
	 
	 
	

	17
	ST 02
	Warstwa ochronna rurociągu z piasku drobno i średnioziarnistego - grub. 30 cm ponad wierzch rury - zagęśzczenie ręczne do stopnia Id=0,95 ( z wymianą nasypów na piasek)
	m3
	58,760
	 
	 
	

	18
	ST 01
	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 08-2,5 m i głęb. Do 1,5 m w gr. kat. I-III
	m3
	145,960
	 
	 
	

	19
	ST 03
	Wykonanie podbudowy z tłucznia warstwa po zagęśżczeniu gr. 20 cm
	m2
	78,000
	 
	 
	

	20
	ST 02
	Odcięcie nieczynnych przykanalików w studniach rewizyjnych i studzienkach ściekowych przez zabetonowanie
	szt.
	26,000
	 
	 
	

	21
	ST 02
	Demontaż kratek ściekowych oraz zamulenie nieczynnej kanalizacji deszczowej o śr. 0,2 m
	szt.
	14,000
	 
	 
	

	Razem kanalizacja deszczowa ul. Przemysłowej
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	


