PAGE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

REMONT  BUDYNKU  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

DZIAŁ 

 45 - Roboty budowlane

INWESTOR:  GMINA  SKWIERZYNA, ul. RYNEK 1,

                       66-440  SKWIERZYNA

MIĘDZYCHÓD  WRZESIEŃ  2008 r.

Specyfikacja  techniczna

Wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z  przebudową  budynku  świetlicy  wiejskiej na  

działce  nr  87   w  miejscowości  Świniary, gmina  Skwierzyna

Zamawiającym  jest  Gmina  Skwierzyna, ul. Rynek  1, 66-440  Skwierzyna

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań technicznych  dotyczących  wykonania i odbioru  robót, które  wykonane  zostaną  w  ramach: przebudowy  budynku  świetlicy  wiejskiej w miejscowości  Świniary. Zakres  prac  obejmuje roboty remontowe,  wykończeniowe  wewnętrzne, wykończeniowe  zewnętrzne, instalacyjne oraz  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej

1.2 Zakres  stosowania  ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  i  należy  je  stosować w  zleceniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1

1.3 Zabezpieczenie  terenu  budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy o okresie  trwania  realizacji budowy, aż  do  zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające w tym  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  inne środki  niezbędne do  ochrony  Robót. Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy nie  podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje  się  że  jest  włączony w cenę  umowy

1.4 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy i wykańczania  Robót  wykonawca  będzie:

   a: utrzymywać  Teren  Budowy  w  stanie  nienagannym

   b:  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

        przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska na  terenie  i  wokół Terenu  Budowy

1.5 Ochrona  przeciwpożarowa

    A: wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej

    B: wykonawca  będzie  utrzymywał   sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy 

         Wymagany  przez  odpowiednie  przepisy

   B: materiały  łatwopalne  składowane  będą  zgodny  z  przepisami i 

        zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich

2. MATERIAŁY

   Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

   Materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi szczegółowe  informacje

   Dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania  tych  

   Materiałów i odpowiednie  świadectwa  badań  labolatoryjnych oraz  próbki do  

   Zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów  z  danego 

   Źródła  nie  oznacza  automatycznie , że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła uzyskają  

   Zatwierdzenie

- ścianki  działowe  z  bloczków  POROTHERM na  zaprawie  cem-wap 

- okna  zewnętrzne  PCV z  szybą  zespoloną  K=1,1

- drzwi  zewnętrzne  z  profili  aluminiowych

- drzwi  wewnętrzne  typu  „PORTA”

- styropian  posadzkowy

- płytki  posadzkowe  ceramiczne  typu  GRES

- płytki  ścienne

- płyty  sufitowe g-k 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do montażu 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 

Dopuszczenie sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  to  jest  konieczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru , a także  zgodnie z wytycznymi  producenta.
Wykonawca stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska  on  wszelkie  niezbędne pozwolenia  od  władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób  ciągły będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał Inspektora  Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych Robót i właściwości  przewożonych  materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT

    Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót zgodnie  z  Umową oraz za

    Jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  Robót, za ich zgodność z wymaganiami

    ST, PZJ, projektu  organizacji  Robót oraz z poleceniami Inspektora  Nadzoru.

    Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie w planie  i  wyznaczenie 

    wysokości wszystkich   elementów zgodnie  z  wymiarami i rzędnymi przekazanymi  na  

    piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.

    Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i 

    wyznaczeniu  Robót  zostaną, jeśli  wymagać będzie Inspektor  Nadzoru poprawione

    przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  Wytyczenia  Robot lub  wyznaczenia

    wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za

    ich  dokładność..

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości, w  którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania  Robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez  Inspektora  Nadzoru. 

 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest wykonanie prac  związanych  z przebudową budynku  świetlicy  wiejskiej wykonane na podstawie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu – przedmiaru robót.

Należy  prowadzić  rejestr  pomiarów który  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  Robot. Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie i wpisuje  do  rejestru  obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT

 Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru:

  A: Odbioru  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu

  B: Odbiorowi  częściowemu

  C: Obiorowi  wstępnemu

  D: Odbiorowi  końcowemu

Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega na  finalnej ocenie  ilości  i  jakości

Wykonywanych  Robót, które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających i ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  hamowania ogólnego  postępu  Robót. Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później niż  w  ciągu 3 dni od  daty powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru

W celu odebrania przedmiotowych robót należy : 

       A:) Skompletować następujące dokumenty :

· instrukcje obsługi i karty gwarancyjne, atesty, 

· protokoły  odbioru  robót

Na zakończenie inwestycji  należy przekazać Inwestorowi  atesty, gwarancje itp.  na  materiały  budowlane  wykorzystane  przy  remoncie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

