CKP/OI/MK-2241/11/09







Załącznik nr 1
Zestawienie do formularza ofertowego na dostawę regulatorów obrotów i termostatów pomieszczeniowych z programatorem tygodniowym przewidzianych przy remoncie kotłowni i instalacji c.o. w  CKP w Skwierzynie

Nazwa urządzenia 






Zamawiana ilość







1. 5 - stopniowy regulator obrotów do nagrzewnic – 



- 12 szt.
2. 5 – stopniowy regulator obrotów min. 3,0 A do dwóch nagrzewnic – 

- 2 szt.
3. 5 – stopniowy regulator obrotów min. 5,0 A do dwóch nagrzewnic – 

- 1 szt.
4. Termostat pomieszczeniowy z programatorem tygodniowym – 

- 15 szt.
Uwaga!
Zamawiane urządzenia powinny współpracować z nagrzewnicami wodnymi LEO STANDARD 25 (pozycja 1, 2 i 4 załącznika) oraz z nagrzewnicami wodnymi LEO AGRO (pozycja 3 i 4 załącznika) - producent nagrzewnic FLOWAIR.
Regulatory obrotów powinny posiadać wyłącznik termiczny samoczynny.

Urządzenia wymienione w poz. 1-4 do montażu nadtynkowego w jednofazowej instalacji.
