Skwierzyna dnia 2009-08-10
CKP/OI/MK-2241/11/09
FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy regulatorów obrotów do nagrzewnic wodnych i termostatów pomieszczeniowych z programatorem tygodniowym przewidzianych w projekcie remontu instalacji centralnego ogrzewania CKP w Skwierzynie wg szczegółowego zestawienia 
w trybie zapytania o cenę, o wartości poniżej 14 000 euro
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie
66-440 Skwierzyna ul. Mickiewicza 3, NIP 596-14-72-168
2.
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sterujących nagrzewnicami wodnymi przewidzianych w projekcie remontu instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach CKP w Skwierzynie wg szczegółowego zestawienia znajdującego się w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część formularz ofertowego. Zamawiane urządzenia powinny współpracować z nagrzewnicami wodnymi LEO STANDARD 25 (pozycja 1, 2 i 4 załącznika) oraz z nagrzewnicami wodnymi LEO AGRO (pozycja 3 i 4 załącznika) - producent nagrzewnic FLOWAIR.

Regulatory obrotów powinny posiadać wyłącznik termiczny samoczynny.

Urządzenia wymienione w poz. 1-4 do montażu nadtynkowego w jednofazowej instalacji.
a) termin wykonania zamówienia: sierpień 2009,

b) proponowana cena powinna uwzględnić dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego,

c) okres gwarancji: min.12 miesięcy, karta gwarancyjna,
d) deklaracja zgodności lub certyfikat urządzenia, potwierdzenie dopuszczenia urządzenia UDT, PN i inne,

e) warunki płatności: do 14 dni, płatne przelewem po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
I. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 2009-08-20 do godz. 15,00 

w formie:

· pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j/w,

· faxem na numer: 095 717 03 05 w. 20,

· elektronicznej na adres: marekckp@op.pl (z potwierdzeniem wyświetlenia oferty w    komputerze Zamawiającego).
II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ADRES: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ NIP: ................................................................................................................................................... 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................................

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: ................................................................ zł

Podatek VAT: ........................................................... zł

Cenę brutto: .............................................................. zł

Słownie brutto: .......................................................................................................... zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) Oświadczenie dostawcy o zgodności deklarowanych urządzeń z oczekiwaniami Zamawiającego
2) Specyfikacje techniczne urządzeń ,deklaracje zgodności, certyfikaty.
dnia ........................................



................................................................

podpis osoby uprawnionej

(pieczęć wykonawcy)

