[image: image1.jpg]INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY
OPRACOWANIA PEANU ,,BIOZ”

TEMAT : Przebudowa i rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej
w Wiejcach

ADRES : Wiejce, gmina Skwierzyna, dziatka o numerze ewid. 5/4

INWESTOR : Gmina Skwierzyna z siedzibg Urzad Miasta i Gminy,
ul. Rynek nr 1, 66-440 Skwierzyna

Skwierzyna, listopad 2007 r.




[image: image2.jpg]CZESC OPISOWA

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zapewnia
inwestor, opracowuje kierownik budowy lub zapewnia jego opracowanie
w nastepujacym zakresie:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji:

1.1 Zakres robot dotyczy realizacji przebudowy i rozbudowy budynku
swietlicy wicjskiej polegajacej na dobudowie do budynku $wietlicy
wiatrotapu z pomieszczeniem gospodarczym i zadaszeniem nad wejsciem
oraz na dociepleniu §cian zewngtrznych swietlicy i wymianie istniejacego
pokrycia dachowego, w tectinologii tradycyjnej, ulepszone;.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna i instalacje grzewcza
(grzejniki elektryczne).

1.2 Przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych i instalacyjnych,
nalezy z terenu dziatki wydzieli¢ plac budowy i ogrodzié.

1.3 W pierwszej kolejnosci wykonac:

- ogrodzenie terenu budowy,

- planowane wewngtrzne ciagi komunikacyjne,

- stan surowy zamknigty z dachem,

- roboty zwiazane z rozbudowa budynku,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykoiiczeniowe,

- roboty elewacyjne tacznie z elementami zewngtrznymi.

2. Elementy zagospodarowania terenu stanowiace zagrozenie

bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- rozbudowa budynku oraz roboty towarzyszace,

- sktadowane materialy,
- rusztowania,

- wejscia do budynku,

- sprzet mechaniczny.

3. Przewidywane zagrozZenia podczas wykonywania robét budowlanych
w_calym okresie prowadzenia prac:

zagrozenie pradem przy obshudze elektronarzedzi i maszyn

elektrycznych,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie urazami podczas transportu i roztadunku
materiatow,

- zagrozenie upadajacymi przedmiotami dla pracujacych i 0s6b

postronnych,

55




[image: image3.jpg]- mozliwosé urazéw podczas robot budowlanych; instatacyjnych;
spawalniczych,

- zagrozenia urazami przy cigciu i wierceniu,

- zagrozenie pracujacymi maszynami budowlanymi,

- poruszanie si¢ po powierzchniach stromych.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia prac

budowlanych:
~ wydzieli¢ plac roztadunku materiatow i oznakowac,

- przy bramie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice
ostrzegawczo- informacyjne oraz tablice informacyjng budowy,

- nad wejsciem do budynku wykona¢ daszek ochronny, przejscia
oznakowac 1 zabezpieczy<.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do robot budowlanych:

_ zapoznaé pracownikow z zakresem ich obowiazkéw oraz
sposobem wykonywania prac na wyznaczonych stanowiskach,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone 0soby,

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku powstania
zagrozenia,

- obowiazek stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wskazaé érodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania rob6t
budowlanych.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnvch, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlan ch:

- materialy masowe skiadowa¢ na placu budowy
W Wyznaczonym miejscu, zaprawy betonowe i murarskie,
wytwarzane na wydzielonym stanowisku i transportowane
na stanowiska betonowe i murarskie,

- materiaty do wbudowania (nadproza, zaprawa, bloczki, cegla
i itp.) dostarczane beda na rusztowania, na poziomy
prowadzenia prae,

- zbrojenie dostarczone na miejsce budowy jako gotowe elementy
do budowania,

- na drogach dojazdowych nie skladowac materiatéw
budowlanych,

- roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan
pomocniczych,




[image: image4.jpg]- kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢
wypehione do % ich wysokosci,
- na czas prowadzenia rob6t dachowych, wydzieli¢ strefe
ochronna min. 6 m od krawedzi dachu,
- w czasie prowadzenia robot remontowo-budowlanych,
obowiazkowo uzywa¢ sprzgtu ochrony osobistej,
- wszelkie otwory w dachu i stropie , nalezy zakry¢ pokrywami
zabezpieczonymi przed przesuni¢ciem,
- nad wejsciem do budynku wykona¢ daszek ochronny,
- strefy zagrozone — wokot rusztowan, oznakowac¢ taSmami
i tablicami,
- stanowisko prac spawalniczych ostoni¢ ekranami,
- ustawi¢ punkt p.poz.,

7. Wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszvn

i urzadzen technicznvch.

8. Uwagi koncowe:
- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana

pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane,

- przy robotach budowlanych stosowaé materialy posiadajace
aktualne §wiadectwa dopuszczenia i znak ,,B”.

OPRACOWAL

Skwierzyna, listopad 2007 1.




