WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
Pytanie
 

1.    Czy zamawiający dopuści wykonanie maty gumowej o grubości 10 mm+ natrysk z mieszaniny poliuretanu oraz granulatu EPDM gr.2-3.gdzie oferowana mata wytwarzana jest na placu budowy i wylewana za pomocą specjalnej układarki na całej powierzchni boiska stanowiąc jedną zespoloną masę na całej powierzchni. Rozwiązanie to charakteryzuje się większą wytrzymałością użytkową (brak łączeń i klejeń między matami- większa elastyczność). Dodatkowo sugerujemy usunięcie warstwy- szpachla poliuretanowa, gdyż zgodnie z wymogiem siwz nawierzchnia będzie układana na betonie. W takim przypadku zdecydowanie należy zastosować nawierzchnię przepuszczalną (brak odparowywania wody może doprowadzić do odwarstwienia się maty od podłoża- zwłaszcza w okresie zimowym).

Góra nawierzchni tj. tzw. szpryca pozostaje bez zmian zg. z wymogami Zamawiającego.

 

Oferowana nawierzchnia charakteryzuje się dużo lepszymi parametrami wytrzymałościowymi tj. rozerwanie, rozdzieranie, wydłużenie względne oraz nasiąkliwość wody. Co przekłada się na dłuższą i bezusterkową eksploatację. 

 

Nawierzchnia posiada wszelkie dokumenty tj. aprobatę techniczną ITB, Atest Higieniczny PZH, Certyfikat IAAF, zg z polską normą oraz spełnia wszystkie wymogi dot. nawierzchni sportowych w Polsce.

 

 
Odpowiedź:
 

Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę ma zastosowanie przy wykonywaniu podłoży przepuszczalnych. Wskazana przez pytającego zaleta, polegająca na przepuszczalności wody z oczywistych powodów stanowi w tym przypadku wadę. Wskazywana jako „zaleta” w postaci przepuszczalnej nawierzchni nie ma zastosowania w zaproponowanym rozwiązaniu projektowym. Przesiąkająca przez nawierzchnię woda, zalegająca w miejscu styku z nieprzepuszczalnym podłożem może doprowadzić do zniszczenia nawierzchni przy występujących ujemnych temperaturach w okresie zimowym. 

W projekcie przyjęto rozwiązanie umożliwiające-dzięki zastosowanym spadkom poprzecznym-szybkie usuwanie nadmiaru wód opadowych oraz szybsze wysychanie nawierzchni o mniejszej nasiąkliwości. Stąd zaproponowana przez Pytającego nawierzchnia przepuszczająca wodę, wymaga zastosowania innego niż w projekcie podłoża o podobnych właściwościach dotyczących przepuszczalności. 

 


	Pytanie

	 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę podbudowy betonowej gr. 15cm pod nawierzchnię poliuretanową bieżni i rozbiegu skoczni w dal na podbudowę z:

-kruszywa 0-31.5- 10cm

-kruszywa 4-16- 5cm

- warstwy stabilizującej ET o gr. 3,5cm, jest to wodoprzepuszczalne i elastyczne podłoże dla nawierzchni poliuretanowej, (które stanowi kruszywo mineralne o frakcji 2-8mm,granulat SBR frakcji 1-4mm połączone lepiszczem do granulatu, rozkładana specjalistyczną maszyną z laserowym pomiarem wysokości). Jest to nowoczesna technologia coraz częściej stosowana w Polsce jako podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe boisk sportowych. Mieszanina granulatu SBR kruszywa i lepiszcza poliuretanowego tworzy zwartą elastyczną strukturę. Ze względu na komponenty używane do wykonania warstwy ET i nawierzchni tartanowej obie warstwy łączą się ze sobą w sposób trwały przez co zmniejsza się ryzyko rozwarstwienia występujące przy podbudowach betonowych i asfaltobetonowych. Jako nowsze rozwiązanie technologiczne zastępuje dotychczas stosowane podbudowy betonowe oraz na asfaltobetonach. Zastosowanie nowoczesnych maszyn do rozkładania z laserowym pomiarem wysokości gwarantuje dużą precyzję wykonania. Proponowana przez nas podbudowa jest bardziej przyjazna dla użytkowników, powoduje mniejsze obciążenie stawów zmniejszając przez to ryzyko kontuzji. Zastosowanie warstwy elastycznej ogranicza do minimum przerwy technologiczne (dojrzewanie betonu) co w znacznym stopniu skraca czas wykonania. W  związku z tym że proponowana podbudowa jest przepuszczalna dla wody zastosowanie również nawierzchni przepuszczalnej.

 

	Odpowiedź:
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy, należy zastosować technologie jakie zostały zawarte w projekcie.

 

 


Pytanie 
Czy w poz. 90 przedmiaru należy uwzględnić trawę z rolki? Przez jak długi okres pielęgnacja trawnika ma spoczywać na wykonawcy?
 

Odpowiedź:
Tak, można uwzględnić trawę z rolki. Okres pielęgnacji do momentu związania trawy z podłożem.

	Pytanie 

	 Z jakiego materiału należy wycenić i wykonać o średnicy 600mm; z betonu ,jak jest opisane w projekcie, czy też z PCV, jak zapisano w specyfikacji technicznej i przedmiarze

 

	Odpowiedź:
 

Studnie w o średnicy 600 mm w poz. 46 należy wykonać z betonu 

 

 Pytanie 

	 

	Jakiej średnicy ma być rura PCV kanalizacji deszczowej Φ200mm jak w projekcie, czy Φ110mm jak w poz. 44 przedmiaru robót

	 

	Odpowiedź

	Rura PVC kanalizacji deszczowej w poz. 44 winna być o średnicy 200 mm 

Pytanie 
Zgodnie z pozycją nr 49 przedmiaru robót wykopy zasypać należy piaskiem. W STD 00.09.00 punkt 2 zapisano, że materiały nie występują. Jak należy skalkulować poz. 49, by spełnić zapisy STD 00.09.00.
Odpowiedź
Pozycje 49 należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót – jako zasypanie wykopów piaskiem

 

	Pytanie 
Ile studni chłonnych należy wycenić w poz. 45. W przedmiarze zapisano 3 studnie, natomiast w projekcie występują tylko 2 studnie.
 
Odpowiedź
W pozycji 45 należy wycenić 2 szt studni chłonnych 

 

	Pytanie 
W przedmiarze nie ujęto wykonania rurociągu drenarskiego Φ110mm do odwodnienia zeskoczni. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót

 
Odpowiedź
W przedmiarze robót ujęto cały drenaż w poz. 20 do 25 również zeskoczni 

 

	Pytanie 
Czy nie zaszła pomyłka w przyjęciu STD 00.08.00 w pozycjach 17-19, 63-65 i 84-87. Według nas powinno być STD 00.07.00
 
Odpowiedź
W przedmiarze robót należy poprawić nr STD 00.08.00  w poz. 17-19, 63-65 i 84-87 na STD 00.07.00 
 

	Pytanie 
W którym miejscu należy wykonać trawniki wg działu 5. Ilość humusu przyjęta w przedmiarze podnosi teren o 20 cz. Jak uzyskać niwelety projektowane przez projektanta.
 
Odpowiedź
Miejsce wykonania trawnika z działu 5 zostanie wskazana w trakcie realizacji zadania

 

	Pytanie 
Humus w przedmiarze robót poz.53 (180,87 m3) i poz. 66 (12,18 m3) do wywiezienia na odległość 10 km nie bilansuje się z rozścieleniem ziemi urodzajnej w ilości 500,40 m3 w poz. 90.

- skąd wziąć brakujące 307,35 m3 humusu by spełnić warunki STD 00.01.00

- w której poz. Wycenić należy dowóz humusu odwiezionego na odkład

 
Odpowiedź
Humus w pozycji 53 i 66 jest wywieziony i nieprzewidziano go ponownego wykorzystania,

w poz 90 rozścielenie humusu – należy przyjąć również cenę zakupu humusu.

 

Pytanie 
W poz. 30,31,32 brak jest nakładów na wykonanie fundamentów do osadzenia tulei do słupków do tenisa, siatkówki i bramek do mini futbolu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
 
Odpowiedź
W poz. 30,31,32, są ujęte wszystkie fundamenty pod urządzenia sportowe 

 


Pytanie
Prosimy o podanie bliższych informacji dot. wyposażenia boiska, tzn. wymiarów bramek, wymiarów tablic do kosza, wysięgu, typu słupów do kosza (pojedyncze czy podwójne) 



Odpowiedź
Wyposażenie boiska wg opisu w projekcie + dodatkowe informacje :

- bramka do piłki ręcznej/ mini futbolu profesjonalna 2,0x3,0 m  z łukami składanymi, siatką i piłkochwytem 

- koszykówka  – konstrukcja do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowa, do tablicy 105x108 cm epoksydowej, z obręczą i siatką

