
[image: image1.emf]  BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH   DARIUSZ DREWING   PROJEKTOWANIE  –  NADZÓR  -  KONSULTING

 

 

66 - 431 Santok, Janczewo 27/2, NIP: 599 - 114 - 33 - 34, tel: 507 612 109,  e - mail:  d - drew@o2.pl                     PRZEDMIAR  ROBÓT         Obiekt:   Droga dojaz dowa do garaży   przy ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie   działki nr 335/4, 335/19  w obrębie Skwierzyna - 2     CPV:      45100000 - 8    PRZYGOTOWANIE TERENU POD B U DOWĘ    45110000 - 1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowl a nych; roboty ziemne   45111000 - 8    Ro boty w zakresie burzenia, r o boty ziemne      45200000 - 9    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  WZNOSZENIA KO M PLETNYCH OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ  ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII L Ą DOWEJ  I WODNEJ   45230000 - 8    Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ą- gów, linii  komunikacyjnych i elektroenergetyc z- nych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrówn y- wanie terenu   45233000 - 9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  wyk o nywania nawierzchni autostrad, dróg         Inwestor:   Gmina Skwierzyna   ul. Rynek 1      66 - 440 Sk wierzyna          

 
SPIS DZIAŁÓW

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej

	Przedmiar robót

	Lp.
	Pozycja wg 
specyfikacji
	Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych
	Jednostka             nazwa     ilość

	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8

	x
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8
	x
	x

	x
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
	x
	x

	1
	 
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	ha
	0,03

	x
	D-01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg
	x
	x

	2
	
	Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (jezdnia)
	m2
	240,00

	3
	
	Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 20 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (plac na kontenery)
	m2
	20,00

	4
	
	Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 30 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (opaska przy budynku)
	m2
	10,00

	5
	
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km; [28,5+10=38,5]
	m
	38,50

	6
	
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km (krawężnik płaski na wjeździe - 6 m do wykorzystania)
	m
	6,60

	x
	D-01.03.02
	Przebudowa kablowych linii energetycznych
	x
	x

	7
	 
	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną typu Arot 1xA120PS (z odkopaniem i zasypaniem)
	m
	17,00

	x
	D-01.03.04
	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
	x
	x

	8
	 
	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną Arota 1xA120PS (z odkopaniem i zasypaniem)
	m
	5,00

	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9 

	x
	D-04.00.00
	PODBUDOWY - CPV 45233000-9
	x
	x

	x
	D-04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	x
	x

	9
	 
	Koryto pod nawierzchnie, średnia głębokość koryta 30 cm, z transportem urobku samochodami na odkład na odl. do 5 km (jezdnia z krawężnikami+opaska); [240+(28,4+4,8)*,7+10=273,24]
	m2
	273,24

	10
	 
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie (plac na kontenery); [20+(2,3+2,7+2,3+5,1+2,7)*0,13=21,96]
	m2
	21,96

	x
	D-04.02.02
	Warstwa mrozoochronna
	x
	x

	11
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości min. 20 cm z piasku różnoziarnistego lub pospółki (jezdnia); [238+(28,4+4,8)*0,5+(7,5+0,8+11+1,6)*0,3=260,87]
	m2
	260,87

	12
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 45 cm z piasku różnoziarnistego (opaska); [(7,5+0,8)*0,6+(11+1,6)*0,35=9,39]
	m2
	9,39

	13
	 
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości min. 10 cm z piasku różnoziarnistego lub pospółki (plac na kontenery); [20+(2,3+2,7+2,3+5,1+2,7)*0,13=21,96]
	m2
	21,96

	x
	D-04.04.01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
	x
	x

	14
	 
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 18 cm (jezdnia)
	m2
	238,00

	x
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 
	x
	x

	x
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników 
	x
	x

	15
	
	Wykonanie nawierzchni z betonowej  kostki brukowej szarej typu POLBRUK (dwuteownik) o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 4 cm (jezdnia)
	m2
	238,00

	16
	
	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 4 cm (opaska); [(7,5+0,8)*0,6+(11+1,6)*0,35=9,39]
	m2
	9,39

	17
	
	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej typu POLBRUK o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 5 cm (plac na kontenery)
	m2
	20,00

	x
	D-06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9
	x
	x

	x
	D-06.01.01
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  
	x
	x

	18
	
	Humusowanie poboczy z obsianiem trawą - warstwa humusu o  grub. 15 cm - humus z dowozu; [3+21=24]
	m2
	24,00

	x
	D-08.00.00
	ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0
	x
	x

	x
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe
	x
	x

	19
	 
	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, w tym na łukach (ograniczenie jezdni); [28,4+10,2+7,5+,8+11+1,6=59,5-6=53,5]
	m
	53,50

	20
	 
	Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, krawężnik z odzysku (ograniczenie jezdni)
	m
	6,00

	x
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe
	x
	x

	21
	 
	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-żwirowej o grub. 5 cm (plac na kontenery); [2,3+2,7+2,3+5,1+2,7=15,1]
	m
	15,10



[image: image2.emf]Lp.

Pozycja wg 

specyfikacji

Wyszczególnienie elementów

 rozliczeniowych

Jednostka             

nazwa     ilość

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 x x

x D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  x x

1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,03

x D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg x x

2

Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 20 cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (jezdnia)

m2 240,00

3

Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 20 cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (plac na kontenery)

m2 20,00

4

Rozebranie nawierzchni betonowej, grubość nawierzchni 30 cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km (opaska przy budynku)

m2 10,00

5

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km; [28,5+10=38,5]

m 38,50

6

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km (krawężnik płaski na wjeździe - 6 m do 

wykorzystania)

m 6,60

x D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych x x

7

Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną typu Arot 1xA120PS (z 

odkopaniem i zasypaniem)

m 17,00

x D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych x x

8

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną Arota 1xA120PS (z 

odkopaniem i zasypaniem)

m 5,00

x D-04.00.00 PODBUDOWY - CPV 45233000-9 x x

x D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża x x

9

Koryto pod nawierzchnie, średnia głębokość koryta 30 cm, z transportem urobku 

samochodami na odkład na odl. do 5 km (jezdnia z krawężnikami+opaska); 

[240+(28,4+4,8)*,7+10=273,24]

m2 273,24

10

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie (plac na kontenery); 

[20+(2,3+2,7+2,3+5,1+2,7)*0,13=21,96]

m2 21,96

x D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna x x

11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości min. 20 cm z piasku różnoziarnistego 

lub pospółki (jezdnia); [238+(28,4+4,8)*0,5+(7,5+0,8+11+1,6)*0,3=260,87]

m2 260,87

12

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 45 cm z piasku różnoziarnistego 

(opaska); [(7,5+0,8)*0,6+(11+1,6)*0,35=9,39]

m2 9,39

13

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości min. 10 cm z piasku różnoziarnistego 

lub pospółki (plac na kontenery); [20+(2,3+2,7+2,3+5,1+2,7)*0,13=21,96]

m2 21,96

x D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie x x

14

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, warstwa o grub. 18 cm 

(jezdnia)

m2 238,00

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9  x x

x D-05.03.23

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz 

placów i chodników 

x x

15

Wykonanie nawierzchni z betonowej  kostki brukowej szarej typu POLBRUK 

(dwuteownik) o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 4 cm 

(jezdnia)

m2 238,00

16

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej typu POLBRUK o 

grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 4 cm (opaska); 

[(7,5+0,8)*0,6+(11+1,6)*0,35=9,39]

m2 9,39

17

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej typu POLBRUK o 

grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 5 cm (plac na 

kontenery)

m2 20,00

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9 x x

x D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków   x x

18

Humusowanie poboczy z obsianiem trawą - warstwa humusu o  grub. 15 cm - humus 

z dowozu; [3+21=24]

m2 24,00

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - CPV 45233000-0 x x

x D-08.01.01 Krawężniki betonowe x x

19

Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem i podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, w tym na łukach (ograniczenie jezdni); 

[28,4+10,2+7,5+,8+11+1,6=59,5-6=53,5]

m 53,50

20

Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie betonowej B15 z oporem i podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, krawężnik z odzysku (ograniczenie jezdni)

m 6,00

x D-08.03.01 Obrzeża betonowe x x

21

Ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na podsypce piaskowo-żwirowej o grub. 5 cm (plac 

na kontenery); [2,3+2,7+2,3+5,1+2,7=15,1]

m 15,10

Liczba kontrolna 1 528,55

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV 45200000-9 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8

Przedmiar robót


